压缩机时间序列故障诊断在力控组态软件中的实现

王广斌  刘义伦  李松柏  阳小燕/ 中南大学

摘要:重点研究了力控组态软件和MATLAB的动态数据交换技术，并以某大型压缩机为研究对象，以实例形式在力控组态软件中实现了对压缩机的时间序列故障诊断。

关键词:压缩机；组态软件；动态数据交换；时间序列；故障诊断

中图分类号:TH113   文献识别码:B

文章编号：1006-8155（2007）06-0069-04

Implementation of Time Series Fault Diagnosis of Compressor in Force Control Configuration Software

Abstract: This paper has mainly studied the DDE technology of force control configuration software and MATLAB. And set one large-scale compressor as the research object, the time series fault diagnosis is realized with instance form in force control configuration software.

Key words: centrifugal compressor; configuration software; DDE; time series; fault diagnosis

组态软件作为用户可定制特定功能的软件开发工具，以其具有友好的人机界面、生动的图形显示、开放的数据接口以及灵活的组态开发等优点，提高了自动化工程的工作效率,在工控与自动化领域得到了越来越广泛地应用。但是, 在实际应用中, 由于其计算功能薄弱、实现复杂的控制算法难度较大而给用户带来了诸多不便。而MATLAB是在工程技术研究中运用最广泛的计算软件，它基于矩阵运算，开发了系统辨识、鲁棒控制、神经网络、数字信号处理、滤波器设计、优化控制等工具箱,可实现大量控制算法。如果能够将组态软件和MATLAB集成,实现动态数据交换,则可以发挥这两种软件的优势。本文将结合对大型离心式压缩机组的时间序列故障诊断实例,讨论力控组态软件与MATLAB的动态数据交换问题，并通过软件集成在力控中实现对设备的故障诊断。

1  力控组态软件

力控监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件，其最大的特点是能以灵活多样的组态方式而不是编程方式来进行系统集成，它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法，只要将其预设置的各种软件模块进行简单的组态，便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能 。

力控软件包括工程管理器、人机界面VIEW、实时数据库DB、I/O驱动程序、控制策略生成器以及各种网络服务组件等。其中实时数据库DB是整个系统数据处理、数据组织和管理的核心，它负责实时数据处理、历史数据存储、统计数据处理、报警处理、数据服务请求处理等[1]。

使用组态软件制作应用程序的基本过程：根据监控要求设计图形画面，设计和建立数据库组态，将图形对象与实时数据库变量建立动画连接，编写动作脚本程序并进行程序调试与运行。

2   力控组态软件与MATLAB的动态数据交换

动态数据交换(DDE)是微软的一种数据通讯形式,它使用共享的内存在应用程序之间进行数据交换。它能够及时更新数据，在两个应用程序之间信息是自动更新的,无需用户参与。数据通信时，接收信息的应用程序称作客户，提供信息的应用程序称作服务器。两个程序间建立DDE通讯称作DDE会话，一个会话由服务名与主题来标识，要交换的数据称作项目。

力控支持DDE标准，可以和其他支持DDE标准的应用程序进行数据交换。当力控数据库作为DDE客户程序时，是将服务器程序当作一个I/O设备，数据库中的点参数通过I/O数据连接与DDE服务器程序进行数据交换。当力控数据库作为DDE服务器程序时，客户程序的DDE连接项应设置如下：服务名和主题名均为“DB”，项目名为数据库DB中的点参数名，如“LEVEL.PV”。

MATLAB也支持DDE标准，当MATLAB作为客户端时，使用MATLAB的DDE client模块来建立和保持DDE交换。DDE client模块包括连接初始化函数ddeinit、建立连接函数ddeadv、传送字符函数ddeexec、请求传送函数 ddereq、发送数据函数 ddepoke、终止数据交换函数 ddeterm和取消连接函数ddeunadv等。当MATLAB作为服务器端时，服务器名为“MATLAB”，它有两个主题System和Engine，System主题允许用户浏览服务器端提供的主题列表、System主题项目和服务器端所支持的格式, 支持Sysitems、Format、Topic 3种项目。Engine主题让用户通过调用DDE的execute来传递MATLAB命令、用request命令从MATLAB导入数据和用poke命令从MATLAB导出数据[2]。

为充分发挥两种软件的优势，选组态软件为监控人机交互画面制作软件，MATLAB作为数据处理与分析软件，即将MATLAB作为客户程序，建立DDE连接后，动态调用组态监控画面上的点参数，经过数据处理分析后发回组人机交互画面显示。

3  压缩机时间序列故障诊断

时间序列分析是采用参数模型对所观测到的有序随机数据进行分析和处理的一种数据处理方法[3]。时间序列故障诊断就是将时间序列数据进行预处理后建立时间序列模型，由于该模型是将动态数据所蕴含的信息凝集在模型参数中[4]，所以可以根据模型参数来判别设备运行状态。在诸多时间序列模型中，自回归AR (Auto-regression)模型是最为常用的一种，以某种压缩机为研究对象的故障诊断流程如图1所示。首先从M种故障状态中随机找出N组样本数据，最好每种故障状态都有2～3组以上数据，建立各故障状态的时间序列模型AR（n），求得模型参数向量Φi,N（i=1,2，…，n；N为样本数据组数），通过聚类分析得出M组参数向量Φi,M，并将其加入标准故障状态向量库；然后对待检数据建模得出模型参数Φj（j=1,2，…，n）,计算出Φj到Φi,M的M个距离D；设定一固定值C，若距离D均大于该设定值C，则为新故障并将该故障向量加入故障状态库，若D小于该设定值C并且距离最小时（假如为DK），则说明待检验数据代表的设备工作状态属于第K种故障状态。

4  实例分析

大型离心式压缩机组是企业中的关键设备,它的长期稳定运行是企业正常生产的关键,如果停机将影响全厂的生产,造成重大经济损失。为了保证压缩机组的正常运行,必须时刻监测其运行参数,并能根据这些参数来分析设备运行状态,如果机组发生故障时能够分析产生故障的原因。压缩机组需要监测的信号有各级气缸内部的气体温度、排气压力、轴承振动、润滑油压力、电机电流和阀门开度等，这些数据由传感器采集、现场监控系统分析获得，并通过总线传到主控室。在主控室，监控软件采用力控组态PCAUTO3.62，当设备的检测量如压力、油温、电流等值改变时，一般可直接判断出故障，但若轴承部位振动值显著改变时，说明压缩机转子系统出现故障，但转子系统十分复杂又是设备核心，若能适时分析出故障原因并给出维护办法，则可为企业节约维修时间，挽回巨大经济损失。用力控组态软件做的时间序列故障诊断界面如图2所示。

进行时间序列故障诊断时,用力控组态软件建立时间序列模型并据此模型分析计算时就捉襟见肘,应用MATLAB软件来编写故障诊断程序,具体设计流程如图1。下面就将MATLAB作为客户程序和力控组态软件建立DDE连接，动态调用组态中的点参数，经过故障诊断后将结果发回组态软件供脚本程序调用。在组态软件中一级振动的点参数为vibra1.pv，再建立一新的点参数var.pv作为分析结果的接受变量，这一过程的MATLAB程序如下（%表示注释）：

……

channel=ddeinit('DB','DB')；                   %初始化DDE连接

ddeadv(channel,'level.pv','disp(x)','x')；     %建立DDE联结

for i=1:hisnum

x(i)=ddereq(channel,'vibra1.pv')；

end       %从组态中读Vibra1.pv值并赋给变量x，hisnum为读取数据量

th1=ar(x,num)；                    %时间序列建模，num为模型阶次

a1=th2arx(th1)；dai=-a1(2:length(a1))；

e=ones(n,1)*dai；ff=(B-e)'；he=sum(ff.^2)；

[minn,index]=min(he)；  %统计识别法实现故障诊断，index为故障序号

……

ddepoke(channel,'var.pv',index)；%将故障序号发给var.pv

ddeterm(channel)；               %终止DDE连接

通过以上程序实现了MATLAB和组态软件的动态数据交换[5-6]，并完成时间序列故障诊断，输出了故障序号,然后对图2故障诊断界面上“显示诊断结果”按钮编写脚本程序，根据故障序号变量var.pv来输出故障诊断结果，命名显示故障诊断结果的文本框为jie,则部分脚本代码为

switch (var.pv-1)

case 0

#jie.textload(“d:\正常.txt”)

case 1

#jie.textload(“d:\不平衡.txt”)

……

otherwise

#jie.textload(“d:\未知.txt”)

end

在图2界面上输入故障诊断参量后，按“确定”启动MATLAB动态数据交换和时序故障诊断程序，完成后按“显示诊断结果”可得到图3的诊断结果。

5  结束语

本文应用DDE动态数据交换技术在力控组态软件中成功实现了时间序列故障诊断,扩展了组态软件的分析计算功能,对压缩机转子系统的故障诊断的试验结果表明了该方法的可行性。

参   考   文   献

[1] 马国华.监控组态软件及其应用[M].北京:清华大学出版社.2001.

[2] 苏金明，等.MATLAB与外部程序接口[M].北京:电子工业出版社.2004.

[3] 杨叔子，吴雅.时间序列分析的工程应用[M].武汉：华中科技大学出版社.1992.

[4] 韩秋实，等.旋转机械故障诊断监测专家系统中的时间序列模式识别技术研究[J].机械工程学报，2002（3）：104-107.

[5] 崔红，等. 基于组态王6.0和MATLAB的实时监控系统[J]. 青岛科技大学学报，2005（2）：173-176.

[6] 胡大斌，等.基于组态王与MATLAB的监控软件实现[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版)， 2005（2）：234-237.

# Text boxes

图1  压缩机时间序列故障诊断流程

距离D

计算Φj与标准状态参数向量Φ间距离D

建AR(n)模型得

参数向量Φj

标准状态向量库Φ

新状态向量Φi,M+1

D>C

D<C且DK=min(D)

属于第K种状态

状态

聚类为M个参数向量Φi,M

待检数据X

N组M种状态数据Y

AR(n)建模得模型参数向量Φi,N

图2   时间序列故障诊断界面

图3  故障诊断结果