大气相干长度测量仪

日期：2011-03-21 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

大气相干长度测量仪是用于测量整层大气湍流强度的一种设备。该设备是利用双点差分光波到达角起伏的原理测量大气相干长度的，这套测量仪器晚上观测时以恒星作为光源，白天则以太阳的边缘作为光源。 系统主要技术指标： 整层测量：测量精度：不确定度小于±10% 水平测量：测量精度：不确定度小于±10% 夜晚观测：探测光路无云时，可测3等恒星 晨昏时段：探测光路无云时，可测2等恒星