有机物实时在线监测质谱仪PTR-MS

日期：2010-09-29 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：利用离子-分子反应进行有机物的软电离，并通过质谱完成离子质量的分辨和测量。特别适合对痕量挥发性有机物进行在线快速检测，它的显著特点是：测量速度快，灵敏度高；碎片离子少，谱图分析简单；绝对浓度测量，不需要定标。 主要应用领域：空气环境挥发性有机污染检测；化工污染源有机物排放或有毒气体泄露监测；化学毒剂检测；痕量炸药等危险品检测和监控工业生产或催化过程等。 主要技术指标： 1) 检测物质种类：毒害危险有机物 2）测量浓度范围：0～10 ppm 3）浓度的分辨率：～1 ppb 4）仪器响应时间：～1 s 5）仪器设备体积：～ 100×70×70 cm 6）仪器设备电源：220V/50Hz，1500W