便携式天然气管道泄漏激光遥感探测仪

日期：2010-09-29 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：便携式天然气管道泄漏激光遥感探测仪是基于近红外二极管激光吸收光谱和谐波探测技术，通过测量甲烷分子的光谱来获得其浓度，具有探测快速、灵敏, 无耗材、免维护。应用领域：天然气开采、运输和使用所涉及的领域。 主要技术指标： 重量 2kg 有效探测范围 1~30m 浓度测量范围 0~19999ppm×m 响应时间 0.1s 工作温度 -10°C～40°C 储存温度 -20°C～60°C 供电方式 15V（锂电池） 待机时间 ~4小时