天津商业大学2013年研究生入学考试试题

专	 业：动力工程

课程名称：工程热力学（901）              共2页 第1页

说明：答案标明题号写在答题纸上，写在试题纸上的无效。

一、判断并说明原因（共30分，每小题3分）

- 如果工质的所有状态参数都不随时间变化，则工质就处于平衡状态。（ ）

- 存在0℃的水蒸汽。（ ）

3.  孤立系统的熵与能量都是守恒的。（ ）

4.  没有容积变化的过程，就一定不对外作功。（ ）

5.  稳定流动能量方程不适用于有摩擦的情况。（ ）

6.  热可以从低温物体传到高温物体。（ ）

7.  可逆热机的效率一定大于不可逆热机的效率。（ ）

8．气体被压缩时一定会放热。（ ）

9．容器中气体的压力没有变化，则安装在容器上的压力表之读数也不会变化。（ ）

10．定质量系统一定是封闭系统。（ ）

二．简答题（每题8分，共40分）

1、 理想气体与实际气体的区别是什么？

2、湿空气的干球温度、湿球温度及露点温度三者之间的大小如何？

3、状态量（参数）与过程量有什么不同？常用的状态参数哪些是可以直接测定的？哪些是不可以直接测定的？

4、制冷循环的经济性指标是什么？热泵循环的经济性指标又是什么？对同一台热泵装置而言，两者之间的关系如何？

5、简述湿空气和湿蒸汽的区别？

专	 业：动力工程

课程名称：工程热力学（901）               共2页 第2页

三．计算题（每题20分，共80分）

1.室内空气的t1＝20℃，φ1=40％，与室外t2＝-10℃，φ2=80％的空气相混合，已知qm,a1=50kg/s、qm,a2=20kg/s，求混合后湿空气状态d3和h3。（已知p=100kPa，t1＝20℃时，ps1(t1)=2.337kPa；t2＝-10℃时，ps2(t2)=0.259kPa）。

2. 在温度分别为T1＝1000K、T2＝320K的两个恒温热源之间工作的动力系统循环中，工质吸热过程的熵变△s1＝1.0kJ/(kg·K)，吸热过程的熵产sg＝0.02kJ/(kg·K)；工质放热过程的熵变△s2＝-1.020kJ/(kg·K)，放热量q2＝490 kJ/kg。判断该循环过程能否实现。

3. 空气压缩制冷循环中，压缩机消耗的功率为20 kW，膨胀机产生功率为8kW，制冷系数为1.7，压缩机入口处空气温度为5℃。求：（1）循环制冷量（2）压缩机出口处空气温度（3）冷凝器散热量。

4．1kg空气由初态P1=5bar T1=340K，在开口系统中进行绝热膨胀，其容积变为原来的两倍(即：V2=2V1)，求（1）可逆绝热膨胀时终态压力P2和温度T2 ；轴功及熵、热力学能（内能）和焓的变化量。（2）绝热节流膨胀时终态压力、温度、轴功及熵、热力学能（内能）和焓的变化量。（已知空气的定压比热为1004 J/(kg·K)，绝热比k=1.4）