CSTAM 2011-2751 气态煤油激光诱导荧光光谱研究初步 张少华，余西龙，张新宇 中国科学院力学研究所 高温气体动力学国家重点实验室 第四届高超声速科技学术会议 2011年12月6-8日 海南·三亚

Copyright © 2007 版权所有 中国力学学会

地址: 北京市北四环西路15号　邮政编码:100190 　Address: No.15 Beisihuanxi Road, Beijing 100190

气态煤油激光诱导荧光光谱研究初步

张少华，余西龙，张新宇

（中国科学院力学研究所高温气体动力学国家重点实验室，北京市，海淀区 100190）

摘要 为建立煤油等碳氢燃料/空气当量比定量测量的荧光实验方法，实现对燃烧流场中煤油类碳氢燃料/空气当量比的定量测量和燃料分布的实时监测，我们成功建设了适用于长时间高温高压状态下的光谱测量实验系统，并且在这套实验系统的基础上对国产煤油（RP-3型）燃料的激光诱导荧光光谱及其受实验参数影响的规律进行了初步的实验研究：确定了RP-3型气态国产煤油的荧光光谱主要分布在290nm-420nm和580-720nm两个波段以及在空气和氮气环境中煤油荧光激发的线性范围；同时对两种气体环境中腔体压力以及煤油流量对煤油荧光强度的影响规律进行了研究，确认了在氮气、氧气、煤油自身组成分子等各粒子中氧气对煤油荧光的主导猝灭地位；最后在总气体流量不变的情况下，定量研究了氧气组成对煤油荧光的影响，得到了氧气摩尔分数与煤油荧光相对强度之前的关系表达式。从而不仅为实现针对真实煤油燃料的平面激光诱导荧光实验提供了必要的实验数据，同时也为下一步定量检测煤油局部当量比解决了所涉及到的光谱类基础问题。

关键词   煤油，激光诱导荧光，光谱 ，猝灭

# 引    言

由于所有利用燃料同空气燃烧释放化学能量的动力系统都必须把燃料和空气按照适当的比例混合起来才能使它们发生化学反应，释放出能量，产生动力。因此，燃料的分布、它与空气的混合比例（即当量比）不仅决定着燃烧的总体效率，影响着燃烧过程中污染物的形成，对于燃烧的着火、传播和稳定等过程也至关重要。因此，如何准确的测量燃料的分布及其当量比是研发高效清洁型动力系统中最关键的问题，对于现代燃烧科学及工程的发展极为重要。比如，对于直喷式汽油机的燃烧系统，燃料的分布及混合将直接影响到着火和火焰传播特性，掌握和控制燃料的分布和混合是研究和开发此类发动机燃烧系统的关键。再如，对于高超声速飞行器的心脏——超燃冲压发动机而言，最关键的技术难点之一就是如何有效的优化碳氢燃料的分布。因此，发展能够准确测量碳氢燃料分布及其局部当量比的激光光谱测量技术不仅对研发高效清洁型动力系统极为重要，同时也是目前研制煤油类碳氢燃料型超声速燃烧发动机(SCRAMJet)过程中的一个关键问题。

而本文涉及到的PLIF技术是目前在燃烧诊断领域应用最广泛的激光光谱测量技术之一，不仅具有一般激光诊断技术的优点，如：非接触性、高灵敏度、高时空分辨率、高效的分辨及选择激发组分的能力等。而且由于此技术利用的非共振荧光信号与入射激光之间存在红移现象，很容易的避免入射激光散射光问题，实现零背景检测，具有很高的灵敏度和信噪比。此外，由于荧光光子的高量子产率，一般物质的荧光信号强度都比较大（为一般拉曼信号的102-103倍），因此可以根据荧光的弱激发特性，采用片状激光束直接进行二维激发，很方便的实现高空间分辨的多维分布场瞬态测量。这一点对于超燃流场这种空间上极度不均匀、时间上瞬态变化的湍流流场来说尤为重要，是目前其他激光诊断方法，如CARS（点测量）、TDLAS（线积分）等都不具备的测量优势。而且这种荧光测量技术不受燃料状态的限制，不仅可以进行气液两相检测，也可以进行燃烧前、燃烧后以及燃烧中的实时监测。因此，PLIF技术在上世纪八十年代初由美国斯坦福大学的R. K. Hanson 小组首先成功的应用于火焰诊断后，迅速地在世界范围内的燃烧研究领域得到了普遍的重视和发展。

经过将近三十年的研究和发展，PLIF技术本身已经相对完善，不仅可以定性的显示燃烧场成份分布，同时也可以定量的检测温度、浓度等参数，在多种研究领域都得到了广泛的应用和发展，取得了丰硕的研究成果。但通过全面的调研可以发现：目前绝大多数的研究工作都是基于OH、CH、C2、NO 等小分子荧光示踪粒子展开的，尤其是定量检测方面。如：斯坦福大学Hanson 小组对燃烧流场的大多数研究工作[1-3]；如美国的NASA研究中心、法国ONERA，澳大利亚等国的研究机构等在超声速燃烧流场中的PLIF技术的大部分应用工作[4-7]；我国自PLIF技术产生和应用于燃烧领域以来几乎所有的研究工作[8-17],包括国防科技大学、西北核技术研究所、中国科学院力学研究所等单位的研究工作。仔细研究可以发现：基于OH、CH等小分子荧光示踪粒子的研究工作的成果之所以如此丰硕，其主要原因是这些粒子较小，光谱结构相对简单，且经过光谱学研究领域上百年的研究积累后，它们的荧光光谱特征与荧光特性甚至光谱常数都已经非常明确。因此，无论是对它们进行特定谱线直接激发产生荧光的定性测量还是根据其光谱特性进行的各种定量测量都比较容易实现。

但在实际应用中，几乎所有的动力系统所采用的燃料类型都是成分较为复杂的燃油（如汽车、轮船、飞机等所用的汽油、柴油、煤油等），当前最迫切需要研究的是有关这些复杂碳氢燃料本身的混合、蒸发、燃烧等过程。而OH、CH、C2这些自由基或者小分子大多属于化学反应的中间体，只在燃烧过程中出现且寿命较短（<μs量级），虽然它们可以代表燃烧区域、用于分析燃烧流场结构等，但不能用来代表燃料本身，用于检测燃料燃烧前后的分布及浓度问题，也无法得到燃烧效率等信息。少数比较稳定的小分子如 NO 等，虽然可以采用外加的方式用于燃油类燃烧过程的监测中，但由于它与燃油类分子在蒸发、燃烧等特性上差别都比较大，不太适用于此类实验研究。为了进一步接近工程实用，解决真正的工程问题，近些年，国际上很多的研究工作者开始选择酮类、甲苯、甲基苯、萘甚至煤油本身等在真实燃油中含有的或者与真实燃油性质极其相近的有机大分子作为荧光示踪粒子，开展了各种有关的研究工作。如国际上的研究工作者们采用苯、萘、煤油等分子的荧光测量燃油当量比的工作[18-23]，以及国内的工作者们采用外加确定比例的大分子荧光示踪剂研究内燃机中燃料雾化、混合的PLIF工作等[24-27]。

采用这些有机分子作为荧光示踪粒子，不仅具有不干扰燃烧过程，能极大限度的代表真实燃料，相当于直接观测真实燃料等优点，而且它们是多原子分子，其能级密度较高，与OH、CH等小分子的吸收线不同，它们的吸收光谱都是宽带的，这样就克服了小分子荧光激发对于激发光源的波长精确性和调谐性要求极高的限制，采用一般的标准激光光源（如YAG，准分子等）就可以能激发它们的荧光，增加了很大的工程实用性。此外，由于这类有机分子的荧光是连续的，其定量测量是建立在它们包络型荧光性质上的，根据这些荧光整体受实验参数的影响规律来进行定量研究（如根据荧光积分强度随温度不变或者线性变化等），因此不需要像小分子那样采用高分辨的光谱仪器和精确定量的实验设备对具体的分子荧光光谱常数和具体的仪器参数进行精确地测量，这在降低了实验难度的同时又进一步增加了工程实用性。

但这些酮类、甲苯、甲基苯、萘甚至煤油等有机分子都属于较大的多原子分子，其分子光谱复杂，极难分析，在专业的光谱研究领域也没有相关的研究，不存在像OH、NO、CH等小分子那样已知的光谱常数和光谱特征等基础光谱数据可以用于实际应用中。尤其是煤油燃料分子，它是一种地域性很强的复杂的碳氢燃料混合物，以航空煤油为例,它由成百上千种成份组成,包括多种直链/支链烷烃、烯烃、环烃和芳烃等,其具体成份随产地、厂家和年份等因素的不同而不同。这使得所有针对煤油分子的研究工作的参考意义都受到一定的限制，也就是说，针对特定型号（如国内典型的喷气燃料，大港油RP-3型）的煤油必须进行必要的具体实验研究。因此，对于这些有机分子，必须在实际应用之前对它们进行最基本的光谱特征和光谱性质的研究和实验数据积累，即全面、系统、准确地确定这些大分子的总包荧光强度受各种实验参数的影响，否则就无法进行有关的定量研究工作。目前这方面的研究工作在国外已经有多家研究单位着重开展，如美国的Hanson研究组[28-30]、法国的Orain研究组[31,32]、意大利Ciajolo研究组[33]、德国的Schulz研究组[34]等都在积极进行中。但国内还没见到任何有关的报道。

由此，本文在发展针对超燃状态下国产煤油类碳氢燃料定量测量的PLIF技术为目标的前提下，为解决此技术涉及到的光谱类基础问题进行了相关的前期实验研究。选择高温高压下国产煤油为研究对象，相对系统地研究它们在高温高压下的激光诱导荧光光谱特征及其随激发激光波长、压力、猝灭剂浓度等实验参数变化的规律，从根本上了解国产煤油荧光的组成、影响因素、猝灭规律等，为建立国产煤油荧光光谱的基础数据库提供了重要的实验数据。不仅为实现针对真实煤油燃料的平面激光诱导荧光实验提供了必要的实验数据，同时也为下一步定量检测煤油局部当量比解决了所涉及到的光谱类基础问题。

# 1 实验部分

1.1 材料

实验采用的是大港出产的RP-3型煤油，这是国内常用的航空煤油型号，属于国内典型的喷气燃料之一，含有多种链烃、环烃以及芳香族化合物，在体积上大致包括92.5%的饱和碳氢化合物、0.5%的不饱和碳氢化合物和7%左右的芳香族化合物，平均分子式接近C11H22，具体的理化性质如表1所示。

表1  RP-3型煤油的理化性质表

1.2 实验装置

针对高温高压下煤油激光诱导荧光光谱的研究目标，我们成功建设了适用于长时间高温高压状态下的光谱测量实验系统，如图1所示。系统主要分为四部分：样品混合气产生系统：包括科式液体流量计台（Coriolis Mass Flow,BROOKS Instrument 可实现最大量程为40g/h流量范围内的超精细液体流量控制），高精度气体质量流量计（SLA5851S Thermal Mass Flow，可实现最大流量为60L/min的空气的精确控制）和可加热型液体蒸发混合器（Model DLIILS Turbo Vaporizer,BROOKS Instrument 可实现室温到2500C范围内稳定的温度调节，且可实现同时四路气液两相蒸发以及均匀混合）。激光光源为Nd:YAG激光器（Quanta-Ray190，Spectra-Physics）及其泵浦的染料激光器（PRSC-6A-30，Spectra-Physics）。高温高压燃烧器系统：自行设计和加工的装有石英光学窗口（波长透过范围为280nm~3000nm）的高温高压煤油/空气预混气装置以及相关的温度和压强控制系统，可以保证燃烧器温度在室温到2500C、压强在1到6atm内稳定可调；数据采集处理系统包括数据采集处理系统，包括一台光栅光谱仪（SP2300，Princeton Instrument）及一台紫外增强型ICCD（PI-MAX，Princeton Instrument）探测器和数据处理电脑。时序控制系统采用数字延迟脉冲发生器：DG535（Stanford Research System），内外触发式均可的四通道脉冲信号发生器，其任意两通道之间的时间延迟可以精确调制到ps量级。

图1  煤油LIF光谱研究的实验装置示意图

1.3 实验条件

实验中保持可加热型液体蒸发混合器温度保持在1820C（+10C）,高温高压预混燃烧器温度保持为2100C（+80C），以保证液体煤油全部汽化且在实验检测范围内不发生遇冷凝结的现象。实验中采用YAG激光的三倍频355nm的激光泵浦Coumarin 540A 染料产生染料激光，然后再经过KDP晶体倍频后输出，所用激光波长为267.5nm，能量约1mJ/Pulse(若无特殊说明，均为此波长和能量)，脉冲宽度约10ns；带宽小于4pm。垂直于激光光路的方向上采用焦距为25mm的石英透镜将荧光信号聚焦到直径为1mm的光纤入口，而后采用焦距为50mm的石英透镜将光纤出口的信号耦合到光栅光谱仪的狭缝入口，狭缝设为100μm。实验时在激光脉冲过后100ns后开始采集数据，快门时间取为1微秒。实验中一般一次采集100个（氮气环境下）或300个（空气环境中）激光脉冲激发得到的荧光信号以提高信噪比。

# 2 实验结果及分析

在这部分内容中将要展示的是不同实验条件下气态煤油（RP-3型）的激光诱导荧光光谱。其中第一部分为空气环境下，煤油激光诱导荧光光谱的研究，主要研究了空气环境下气态RP-3型国产煤油的荧光光谱特征，以及它受激发激光波长、强度、环境压力以及煤油分子浓度增加的影响。第二部分则是在纯氮气环境下，此煤油的荧光光谱特征及其随激发激光波长、强度、环境压力以及煤油分子浓度等参数的变化规律。最后一部内容考察的是氧气浓度对煤油荧光的影响规律。

2.1 空气环境下，煤油荧光光谱性质的研究

由于实际应用中，煤油类碳氢燃料都是与空气混合产生反应，释放能量的。因此检测煤油在空气环境下的LIF光谱特征及其随各种实验条件的变化规律具有十分重要的实用参考意义，尤其对于国内常用的煤油型号。

图1   煤油/空气混合气的激光诱导荧光光谱

因此实验中，我们首先对空气环境中的RP-3型国产煤油的LIF光谱进行了研究。空气环境下，典型的煤油/空气混合气的LIF光光谱如图1所示。具体的实验参数为：空气流量3L/min，煤油流量7.5g/h，腔体压力为1atm，实验采用闪耀波长在500nm处的300g/mm光栅(光谱分辨约为3nm)，采集得到的290 -790nm范围内煤油/空气混合气LIF光谱以及同样实验条件下纯空气的LIF背景如图1所示。插图中为采用狭缝宽度为10μm，1200g/mm光栅（光谱分别约为0.3nm），中心波长为315nm检测所得。从图中可以看出：国产RP-3型煤油在267.5nm的激光作用下，其荧光光谱包括两个波段的谱峰290nm-420nm和580-720nm。从插图中高光谱分辨的结果可以看出其中紫外波段的谱峰为双峰结构，其两峰中心位置距离约为10nm。此结果与参考文献31中所报道研究结果存在较大差异。后者报道称Jet A1煤油的荧光只存在于270-420nm范围，分为两个谱峰，范围分别为270-310nm（单环芳香烃）和310-420nm(双环芳香烃)，峰间距约为40nm。实验中，我们采用265.0nm, 267.5nm, 282.5nm和285.0nm四种不同波长的激光对煤油/空气混合气进行了LIF光谱研究，得到的结果（没有展示）显示，在这四种不同波长的激光激发下，煤油的荧光光谱轮廓没有发生明显的变化，谱峰位置也未见明显位移。也就是说，在本文中的实验条件下，没有观测到单环芳香烃的荧光信号。由此推断RP-3型国产煤油中单环芳香烃的含量远远低于国外的Jet A1煤油（后者约为17.6%），即国产煤油中双环芳香烃的含量相对较大。另外，与Jet A1煤油相比，国产RP-3煤油的LIF光谱中还存在一个偏长波范围的谱峰，即580-720nm范围内的谱峰，由光谱知识可知，此波段不属于芳香烃的荧光波段范围，也就是说国产煤油中还存着其他结构的有机分子可以被激发出可见区的荧光。具体的分子种类还有待于进一步的实验确认。

根据光谱知识我们知道荧光信号的强度只有在线性激发的条件下才能根据下面的（1）式与各种实验参数联系起来。

（1）

因此，实验中要首先保证煤油荧光的产生属于线性激发范围。也就是说必须首先对激光脉冲能量对煤油荧光的影响进行研究。

图2   空气环境下，煤油荧光强度受激光强度的影响

图2即为腔体压力为1atm时，当量比为1.8的煤油/空气混合气的荧光强度（对两个波段的谱峰分别积分）随激发激光强度的变化规律。从中可以看出在激光脉冲能量小于5mJ/Pulse的时候，荧光强度与激光脉冲之间关系满足较好的线性关系，也就是说在我们的实验条件下，在激光脉冲能量小于5mJ /Pulse时，都满足荧光的线性激发条件。因此实验中采用1mJ/Pulse的激发能量完全满足荧光实验中的弱激发条件。

我们知道腔体压强的增大，造成荧光强度的减弱。为了掌握腔体压力对于煤油荧光的影响规律，我们对当量比1.8的煤油/空气混合气进行了压力影响的实验研究，结果如下：

图3   空气环境下，腔体压力对煤油荧光的影响

实验过程中保持空气和煤油流量均不变，调节腔体后侧气体流出管道上的针阀从而控制腔体压力。由图可见，在有氧气存在的条件下，煤油的荧光信号强度随着腔体压力的增大呈指数规律减弱。这说明在腔体压力最初的增大过程中，腔体内各粒子浓度增大幅度较大，彼此之间的碰撞几率的也大大增加，相互作用加剧，从而加速了各激发态荧光分子的衰减和消相激发过程，造成了煤油整体荧光强度的减弱。而随着腔体压力的增高，这种增加幅度逐渐减弱，煤油荧光的减弱幅度也逐渐减弱，逐渐显现出猝灭饱和的现象，表现在荧光强度上就是如图3中所示的那样，整体煤油的荧光强度随着腔体压力呈指数规律下降。

由文献调研可知，在各种猝灭剂中，如（N2、O2、H2O、CO2以及CO等）对煤油荧光猝灭效果最强的是氧气分子，上述的其它分子的影响较小[35]。因此，在我们的实验中将着重研究氧气分子对于煤油荧光的猝灭作用。但在之前，必须首先考察煤油本身含有的有机分子浓度变化对于煤油荧光的影响。

腔体压力保持为1atm不变，空气流量一定（3L/min），在7.5g/h-28.5g/h范围内改变煤油流量，检测煤油浓度增大对于其荧光强度的影响如图4所示：

图4    空气环境下，煤油流量对荧光强度的影响

可以看出，随着煤油流量的增加，煤油的荧光强度不是简单的线性增加的，而是有一种指数函数的趋势，这说明煤油本身所包含的有机分子对煤油荧光还是存在一定的猝灭作用。

2.1 氮气环境下，煤油荧光光谱性质的研究

由于氧气对煤油荧光存在着较强的猝灭作用，因此在空气中研究煤油荧光光谱存在着较多的干扰因素，不能够明确无碍的得到各种实验条件对煤油荧光的影响规律，因此我们在纯氮气环境下，对第一部分中的实验内容进行了进一步的研究。

实验结果表明，少了氧气分子的猝灭作用，氮气环境下的煤油荧光信号比相同条件下得空气中的增强了近两个量级。而煤油荧光光谱特征以及它随激发激光波长的变化规律都与空气中的相同，因此在这里不作展示。但是，在氮气环境中采用不同能量的激光脉冲激发得到煤油荧光随激光能量的变化规律却与空气中的有一定的区别，如图5所示。

图5    氮气环境中，煤油荧光随激光能量的变化

由图5可知，氮气环境下，激光脉冲能量在3.5mJ以内基本都处于线性激发范围之内。这与空气中的5mJ以内有一定的差距，原因可能在于在氮气环境中少了氧气分子的猝灭作用，荧光信号相对较强，比较容易达到饱和的缘故。但在这种条件下，实验中采用1mJ的激光能量也是能够完全满足激光诱导荧光实验中线性激发的要求的。

图6    氮气环境下，腔体压力对煤油荧光的影响

采用与空气环境中相似的实验条件,研究氮气条件下，腔体压力对煤油荧光的影响。具体实验条件为：氮气流量为 3L/min，煤油流量7.5g/h，一次采集100个激光脉冲产生的煤油荧光，检测得到不同的腔体压力下煤油荧光的变化规律如图6所示。

由此可知，我们所用RP-3型国产航空煤油的荧光在氮气环境中在腔体压力小于5atm时是随着腔体压力显著增强的，而在腔体压力大于5atm时有类似饱和的情况出现，这与空气中的压力效应（如图3）是完全相反的。出现这种现象的最根本原因在于两种不同条件下煤油荧光受到的猝灭作用程度不同。因为在实验中我们是采用保持空气和煤油流量均不变，调节腔体后侧气体流出管道上的针阀从而控制腔体压力的，因此在不同的压力下，腔体内部包括检测区的粒子数浓度包括煤油的粒子数浓度都是随腔体压力显著增加的。在空气环境下，随着腔体压力的增加，煤油荧光受各种猝灭剂分子的猝灭作用（主要为氧气分子）远远大于煤油粒子数浓度增加而导致的煤油荧光增强的作用，因此才会出现图3中的现象。而在氮气环境下，由于混合气中煤油分子本身以及氮气分子对煤油荧光的猝灭作用很弱，远远小于粒子数浓度增加而导致的煤油荧光增强，这才造成图6中腔体压力对煤油荧光的影响规律。也就是说根据纯氮气环境下腔体压强对于煤油荧光的影响，我们明确地验证了氮气分子及煤油分子本身在较低气压下对煤油荧光的猝灭作用很小（与氧气相比，可以忽略）的结论。这种荧光随压力变强的规律是与M.Orain等人[18]对双环芳香烃激光诱导荧光光谱的研究结果一致，这就从另一个侧面印证了我们在前面的得出结论：RP-3型国产航空煤油的构成中单环芳香烃的含量较低，而双环芳香烃占较大比例。另外，值得说明的是国产煤油的这个规律却与M.Orain等人的另一篇文献[31]中针对Jet A1 Jet A1煤油的结论不同，在其中M.Orain等人展示的Jet A1 煤油的单环及双环芳香烃的荧光谱峰在1-7atm范围内均随腔体压力减小。在此，本文作者对后者的实验数据持怀疑态度。

为排除氧气猝灭的影响，我们在氮气环境下对煤油流量变化影响荧光强度的规律也同样进行了研究，结果与图4空气环境中的相似，近似指数增加，但幅度仅约为空气中的四分之一。同样说明煤油本身所包含的有机分子的确对煤油荧光的有一定的猝灭作用，但这种作用要比氧气的弱得多。

2.3 氧气浓度对煤油荧光强度的影响规律

由于实验中的氧气分子对煤油荧光的猝灭占主导地位，则（1）式就可以简化为：

（2）

根据Stern-Volmer公式，实验中仅变化氧气的含量时，由上式可得：

（3）

其中I0为煤油荧光未受到猝灭时的强度，即氧气含量为0时的煤油荧光强度，α为Stern-Volmer因子。也就是说根据（3）式，若实验中严格控制其他实验条件不变，仅改变氧气的摩尔分数，则理想状态下，煤油荧光的倒数应与氧气含量成正比。并可以由此确定出氧气猝灭煤油荧光的Stern-Volmer因子。

于是，实验中，我们将空气换成N2与O2的混合气，严格控制两者混合气总流量不变，流量3L/min，煤油流量7.5g/h，前置压力3atm，腔体压力1atm ICCD门宽为1微秒，一次采集300个激光脉冲产生的荧光信号。设氧气含量为0时，煤油荧光信号的强度为I0。将不同氧气含量时的煤油荧光强度I与I0相比，可得如图7所示的煤油荧光强度随氧气含量的变化关系图（实验数据用点表示）。

图7  煤油荧光强度受氧气摩尔分数变化的影响

由图7可见，我们所用的煤油的荧光随着氧气浓度的增加被猝灭的程度是随之增大的，但不是像（3）式那样在理想状态下单纯依据Stern-Volmer公式线性变化，这种现象与前人的报道一致[18,35]。其原因可能是在高氧气含量的情况下氧气对荧光的猝灭作用出现饱和情况，即较大氧气浓度时，由于可能存在的快速分子内能量转移，猝灭效应不随着氧气的摩尔浓度线性增加，从而造成如图7的荧光强度的变化规律。此规律可以用针对猝灭饱和情况下修正后的（3）式即（4）式来表达。其中χs为猝灭饱和时的氧气摩尔分数。此式在低氧气含量时表现为与Stern-Volmer规律一致的线性关系，在高氧气含量时也可以用于拟合猝灭饱和现象。

（4）

根据（4）式对实验数据进行拟合，结果如图7中实线所示。得到煤油两个波段的荧光谱峰受氧气猝灭的Stern-Volmer因子分别为1.35和1.09，拟合不确定度小于2.5%。由此可以将荧光强度与氧气分子的含量联系起来，从而为实验中检测氧气分子的含量提供一种可能性。

# 3 结    论

本文选择高温高压下国产RP-3型煤油为研究对象，相对系统地研究它们在高温高压下的激光诱导荧光光谱特征及其随实验参数变化的规律。确定了RP-3型气态国产煤油的荧光光谱分布，激发波长以及在空气和氮气两种不同气体环境中煤油荧光激发的线性范围；同时对两种气体环境中腔体压力以及煤油流量对煤油荧光强度的影响规律进行了研究，确认了在氮气、氧气、煤油自身组成分子等各粒子中氧气对煤油荧光的主导猝灭地位；最后在总气体流量不变的情况下，定量研究了氧气组成对煤油荧光的影响，得到了氧气摩尔分数与煤油荧光相对强度之前的关系表达式。从而不仅为建立国产煤油荧光光谱的基础数据库提供了重要的实验数据。同时也为发展针对超燃状态下国产煤油类碳氢燃料定性和定量测量的PLIF技术解决了所涉及到的部分光谱类基础问题。

致谢

本工作是由国家自然基金委青年科学基金支持，基金批准号为11102215。

参考文献

1, J. M. Seitzman, J. L. Palmer, A. L. Antonio, R. K. Hanson, Instantaneous Planar Thermometry of Shock-Heated Flows Using PLIF of OH, AIAA 93-0802, 31st Aerospace Sciences Meeting&Exhibit, Reno, NV, 1993

2, B. K. mcMillin, J. M. Seitzman and R. K. Hanson, Comparison of NO and OH PLIF Temperature  Measurements  in  a  Scramjet  Model  Flowfield,  AIAA  93-2035, AIAA/SAE/ASME/ASEE 29th Joint Propulsion Conference and Exhibit, Monterey, CA, 1993

3, J. L. Palmer and R. K. Hanson, PLIF Measurements of Temperature and Velocity in a Reacting Supersonic Free Jet With OH, AIAA 94-0618, 32"d Aerospce Sciences Meeting &Exhibit, Jan 10-13, Reno, NV, 1994

4, R. C. Anderson, R. E. Trucco L. F. Rubin and D. M. Swain, Visulization of hydrogen Injection in A Scramjet Engine By Simultaneous PLIF Imaging and Laser Holographic Imaging, The  NASA Langley Measurement Technology Conference: Measurement Technology for Aerospace Applications in High-Temperature Environments 339-354, 1992

5, G. Gauba, K. G Klavuhn, J. C. McDaniel, K. G Victor, R. H. Krauss and R. B.  Whitehurst III, OH PLIF Velocity Measurements in a Supersonic Combustor, AIAA 95-0296, 33`} Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV, 1995

6, P  Barker, A. Thomas, T. McIntyre, LEI Velocimetry and PLIF Thermometry of  Supersonic Flow Around A Cylindrical Body, AIAA 97-0496, 35`" Aerospace Sciences Meeting&Exhibit, Reno, NV, 1997

7, J. E. Rehm and N. T.  Clemens, A PIV/PLIF Investigation of Turbulent Planar Non-Premixed Flames. AIAA 97-0250 35th Aerospace Sciences Meeting&Exhibit, Reno, NV,1997

8, 李麦亮，周进，耿辉等，平面激光诱导荧光技术在超声速燃烧研究中的应用，推进技术，Vol. 25, No. 4, 2004

9, Li Mailiang, Zhou Jin, Geng Hui, Investigations on Function of Cavity in Supersonic Combustion Using OH PLIF, AIAA 2004-3657, 2004

10, 耿辉，翟振辰，桑艳等，利用OH-PLIF技术显示超声速燃烧的火焰结构，国防科技大学学报，28（2）2006

11, 关小伟，刘晶儒，黄梅生，利用平面激光诱导荧光技术测量燃烧场内NO的浓度分布，强激光与粒子束，Vol. 15, No.7. 2003

12, 关小伟，刘晶儒，黄梅生等，PLIF法定量测量甲烷-空气火焰二维温度场分布，强激光与粒子束，Vol. 17, No.2. 2005

13, 赵建荣，陈立红，俞刚，张新宇，显示OH浓度分布图像的平面激光诱导荧光技术[J].光学技术，  26 (5) , 2000

14, 赵建荣，杨什润，俞刚，张新宇，火焰结构的平面激光诱导荧光技术观测[J].分析测试学报， 22(2) ,  2003

15, 杨仕润，赵建荣，俞刚，张新宇，超音速燃烧室氢氧基平面激光诱导荧光测量[J].激光技术， 28(1) , 2004

16, 张少华， 李飞， 余西龙 ，陈立红 ，张新宇， 本生火焰结构及温度分布的PLIF测量 第八届全国流动显示学术会议，厦门，2010 年8月

17, 张少华，李飞， 余西龙， 陈立红， 张新宇，激光诱导CH荧光在燃烧诊断中初步应用 第三届国

高超声速科技学术会议，无锡，2010 年10月

18, Mikaël Orain , Frédéric Grisch, Eric Jourdanneau, Bjorn Rossow, Christian Guin, Brigitte Trétout Simultaneous measurements of equivalence ratio and flame structure in multipoint injectors using PLIF C. R. Mecanique 337 373–384 2009

19, Y.R. Hicks, R.J. Locke, R.C. Anderson, M. Zaller, H.J. Schock, Imaging fluorescent combustion species in gas turbine flame tubes: on complexities in real systems, AIAA paper N 97-2837, 1997.

20, Y.R. Hicks, R.J. Locke, R.C. Anderson, Optical measurement and visualization in  high-pressure, high-temperature, aviation gas turbine combustors,NASA/TM-2000-210377, 2000.

21, C. Löfström, H. Kaaling, M. Aldén, Visualization of fuel distributions in premixed ducts in a low-emission gas turbine combustor using laser techniques, Proc. Combust. Inst. 26  2787–2793 1996

22, A. Arnold, R. Bombach, W. Hubschmid, A. Inauen, B. Käppeli, Fuel-oil concentration in a gas turbine burner measured with laser-induced fluorescence, Exp. Fluids 29468–477 2000

23, M. Orain, H. Verdier, F. Grisch, Equivalence ratio measurements in kerosene-fuelled LPP injectors using planar laser induced fluorescence, in: 13th International Symposium on Application of Laser Techniques to Fluid Mechanics, Lisbon (Portugal), 26–29 June 2006, Paper 1220.

24, 马骁，何旭，王建昕，帅石金，用激光诱导荧光法测量GDI发动机缸内混合气分布，内燃机工程 第31卷 第4期 2010年

25, 陆霄露，邓康耀 采用激光诱导荧光法测量油膜厚度的研究，内燃机学报 第26卷 第1期 2008年

26, 于善颖，刘德新，王天友，刘书亮，火花点火发动机激光诱导荧光及散射测量技术应用研究，小型内燃机与摩托车， 第32卷 第3期 2003年

27, 马 骁，何旭，王建昕，用PLIF法研究缸内直喷发动机稀燃分层与当量比分层策略， 燃烧科学与技术 第16卷 第4期 2010年

28, W. Koban , J.D. Koch, R.K. Hanson, C. Schulz   Oxygen quenching of toluene fluorescence at elevated temperatures   Appl. Phys. B 80, 777–784 2005

29, J.D. Koch, J. Gronki and R.K. Hanson, “Measurements of Near-UV Absorption Spectra of Acetone and 3-pentanone at High Temperatures,” J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer 109, 2037-2044  2008.

30, S.S. Vasu, D.F. Davidson, Z. Hong, V. Vasudevan and R.K. Hanson, “n-Dodecane oxidation at high pressures: measurements of ignition delay times and OH concentration time histories”, Proceedings of Combustion Institute 32 173-180 2009

31, P. Baranger, M. Orain, F. Grisch  Fluorescence Spectroscopy of Kerosene Vapour: Application to Gas Turbines AIAA 2005-828  43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit 10 - 13 January 2005, Reno, Nevada

32, M. Orain,  P. Baranger,  B. Rossow, F. Grisch   Fluorescence spectroscopy of naphthalene at high temperatures and pressures: implications for fuel-concentration measurements Appl Phys B 102: 163–172 2011

33, C. Allouis , A. Ciajolo , et al. Monitoring of fuel consumption and aromatics formation in a kerosene spray flame as characterized by fluorescence spectroscopy Chemosphere 51 1097–1102 2003

34, M. Luong，R. Zhang, C. Schulz,  V. Sick ，Toluene laser-induced fluorescence for in-cylinder temperature imaging in internal combustion engines Appl. Phys. B 91, 669–675 2008

35, W.Koban, D.J.Koch, V.Sick, N.Wermuth, K.R.Hanson, C.Schulz, Predicting LIF signal strength for toluene and 3-pentanone under engine-related temperature and pressure conditions, 30th Int.Symp.on Comb.2004

PRELIMINARY INVESTIGATION OF LASER INDUCED FLUORESCENCE SPECTROSCOPY FOR KEROSENE VAPOUR

ZHANG SHAOHUA   YU XILONG   ZHANG XINYU

State key laboratory of High Temperature Gas Dynamics, Institute of Mechanics，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190，China

Abstract  The apparatus of optical diagnostic techniques in high and long-term temperature and pressure was established for in-situ monitoring on fuels distribution in the mixture of carbon hydrogen fuels and air in order to developing the laser induced fluorescence (LIF) technique which is could be used in quantitative local equivalence ratio measurements of kerosene/air mixture in flow field in laboratory. The LIF spectra of national aviation kerosene were investigated while the influence of experimental parameters (e.g. pressure, oxygen molar fraction,etc.) on the spectra were studied.  Therefore, the basic experimatal data for the fluorescence spectroscopy database of national aviation kerosene (RP-3) was acquired.   And the experimental experiences and data have been prepared for the next on-line quantitative local equivalence ratio measurements of kerosene in supersonic combustion with providing necessary data for on-line PLIF measurement of kerosene.

Key words   kerosene, laser induced fluorescence, spectroscopy, quenching