中国地质大学研究生院

硕士研究生入学考试《电子测量》考试大纲

# 一、试卷结构

填空题与选择题            约20%

解答题                    约80%

二、考试内容及要求

# （一）电子测量和计量的基本概念

考试内容

电子测量的基本概念、内容、特点和一般方法，计量的基本概念。

考试要求

1. 理解电子测量的基本概念；

2. 了解电子测量的内容、特点和一般方法；

3. 理解计量的基本概念。

# （二）信号的产生及其波形的显示

考试内容

信号发生器的分类和基本构成，正弦信号发生器的性能指标以及各种信号发生器（低频、射频、扫频、脉冲和噪声发生器）的工作原理，示波器的组成结构和基本部件，各种示波器（双踪、双线、高速、取样和数字存储示波器）的工作原理和使用方法。

考试要求

1. 理解信号发生器的分类和基本构成；

2. 掌握正弦信号发生器的性能指标；

3. 掌握各种信号发生器（低频、射频、扫频、脉冲和噪声发生器）的工作原理；

4. 理解示波器的组成结构和基本部件；

5. 掌握各种示波器（双踪、双线、高速、取样和数字存储示波器）的工作原理和使用方法。

# （三）频率和相位差的测量

考试内容

频率测量的概念和方法，电子计数法测量频率、周期、时间间隔的原理及其误差分析。相位差测量的基本概念，四种主要的相位差测量方法：示波器测量、相位差转换为时间间隔测量、相位差转换为电压测量和零示法测量。

考试要求

1. 理解频率测量的概念和方法；

2. 掌握电子计数法测量频率、周期、时间间隔的原理及其误差分析；

3. 理解相位差测量的基本概念；

4. 掌握四种主要的相位差测量方法：示波器测量、相位差转换为时间间隔测量、相位差转换为电压测量和零示法测量。

# （四）电压和阻抗的测量

考试内容

电压测量的特点和重要性，直流电压、交流电压和脉冲电压的测量原理和测量仪器。阻抗的定义和常用元件的电路模型，常用的阻抗测量方法：电桥法、谐振法和变压器测量方法。

考试要求

1. 理解电压测量的特点和重要性；

2. 掌握直流电压、交流电压和脉冲电压的测量原理和测量仪器；

3. 理解阻抗的定义和常用元件的电路模型；

4. 掌握常用的阻抗测量方法：电桥法、谐振法和变压器测量方法。

# （五）噪声的测量

# 考试内容

# 噪声的统计学特性及其测量方法，噪声参数及其测量方法。

考试要求

# 1. 理解噪声的统计学特性及其测量方法。

2. 理解器件的噪声参数及其测量方法。

# （六）数据域测量

# 考试内容

# 数据域测量的基本概念和特点，数据域测量的技术方法。逻辑分析仪的工作原理和使用方法。

考试要求

# 1. 理解数据域测量的基本概念和特点；

2. 理解数据域测量的技术方法；

3. 理解逻辑分析仪的工作原理和使用方法。

三、参考书目

1. 张永瑞，《电子测量技术基础》（第2版），西安电子科技大学出版社，2009年；

2. 古天祥、王厚军、习友宝、詹惠琴，《电子测量原理》，机械工业出版社，2004年；

3. 李希文、赵健，《电子测量技术》，西安电子科技大学出版社，2008年；

4. 陈尚松、郭庆、雷加，《电子测量与仪器》（第2版），电子工业出版社，2009年。