天津理工大学2011年硕士研究生复试考试大纲

- 考试科目：《检测技术》

- 考试参考书目：施文康等主编  《检测技术》 机械工业出版社 2005年1月第二版

- 考试方式：考试采用笔试方式。考试时间为120分钟，试卷满分为100分。

- 考查的知识范围：

第一章 绪论

了解检测技术的基本概念；掌握检测系统的构成及测量系统的特性，了解检测技术的发展趋势。

第二章 测试系统

了解描述系统动态特性的数学模型，掌握测试装置的性能指标。

第四章  电参量的测量

掌握直流电压的测量、交流电压的表征与测量。

第五章 长度及线位移测量

掌握长度测量的基本概念，长度测量及测量误差分析，了解形位误差测量、表面粗糙度测量和线位移量测量的基本方法及其典型测量的分析计算。

第六章 角度及角位移测量

理解角度单位和定义、角度量值传递、角度的自然基准和圆周封闭原则；理解圆分度误差基本概念、定义和评价参数；掌握角度及圆分度误差测量的基本方法和几种典型测量仪器的工作原理。

第七章 速度、转速、加速度测量

了解速度检测的几种基本方法，掌握皮托管测速装置的工作原理及其应用于飞行速度检测的实例；理解激光多普勒测速原理及其应用；了解转速检测、加速度检测的几种基本方法，重点掌握频闪式转速表的工作原理。

第八章 力、力矩和压力的测量

掌握力、力矩和压力的基本概念、常用检测的基本方法，电阻应变式测力仪工作原理，典型柱式弹性体的结构及其计算；了解常用称重和称重装置、力矩（功率）检测装置的基本概念、工作原理；了解动态压力测量的典型装置、压力传感器的种类、选择及其使用方法。

第九章 机械振动的测试

理解机械振动测试的两大类内容；掌握单自由度系统受迫振动的两种基本形式—由作用在质量块上的力所引起的受迫振动和由基础运动所引起的受迫振动；理解振动激励的三种基本方式，重点掌握电动式激振器和电磁式激振器的工作原理；理解测振传感器选择的基本原则；了解机械振动测试抗干扰的基本概念及其常见抑制措施。

第十章 温度检测

理解温度和温标的基本概念；掌握热电偶测温的原理、热电偶基本定律、热电偶测量温度的基本计算、冷端处理方法以及热电偶补偿导线的应用；理解电阻温度计的概念、测温原理，测量误差及热电阻引线误差；了解光辐射测温方法及仪表。

第十一章 流量检测

理解几种常见的流量计、流量测量的基本原理，了解流量测量的几种方法（转子流量计、差压流量计、流体阻力式流量计和涡轮流量计）。

第十二章 噪声及其测量

理解噪声的物理度量及其评价指标；掌握噪声测量中的有关分贝计算方法（分贝合成、分贝相减）；了解噪声的常用测量仪器（声级计、频谱分析仪）。