自命题科目考试大纲

科目代码及名称：803 油气储运工程综合

适用专业：油气储运工程

一、考试目的及要求

“油气储运工程综合”入学考试是为招收油气储运工程专业硕士生而实施的选拔性考试。其主要目的是考查考生对油库设计与管理、油气集输、输油管道设计与管理各项内容的理解和掌握的程度。要求考生能够系统地掌握油库设计与管理、油气集输、输油管道设计与管理的基本知识和具备运用所学的知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容：

油库部分：

第一部分  油库概述、库址选择及总图设计

1．油库的设计工作；

2．油库总图设计；

3．技术经济分析。

第二部分  油品的装卸作业

1．铁路装卸油设施及其选择；

2．油船装卸工艺流程；

3．桶装作业。

第三部分  油库管路和泵房

1．油库用管及其配件；

2．管路强度计算；

3．油库泵房的类型和特点；

4．泵房的位置、建筑要求和布置。

第四部分  油品加热及热力管道计算

1．油品加热的目的和加热方法；

2．油品加热的起始温度和终了温度。

第五部分  储油和储油设施

1．油罐类型；

2．钢油罐；

3．地下水封库储油。

第六部分  油品的蒸发损耗及降低损耗的措施

1．蒸发损耗的发生过程；

2．油品蒸发损耗量的计算；

3．降低油品蒸发损耗的措施。

第七部分  油品计量

1．油品计量方法；

2．石油标准质量换算法；

3．称重式计量法。

第八部分  油库安全技术

1．防火和防爆；

2．油库消防技术；

3．防雷。

输油管道部分：

第一部分  输油管道简介

1.长输管道的分类；

2.管道运输的特点；

3.世界管道的发展趋势。

第二部分  等温输油管道的工艺计算与运行管理

1.离心泵的工作特性、特性方程、改变泵特性的方法；

2.输油泵站的工作特性；

3.串、并联泵机组数的确定方法，串、并联组合形式的确定方法；

4.列宾宗公式、管路工作特性、离心泵与管路的联合工作特性；

5.线路纵断面图、翻越点、计算长度概念；

6.泵站数的确定方法，泵站的布置方法；

7.运行工况分析方法，油品粘度变化时、某中间泵站停运时、干线漏油后的工况变化，泵与管路系统的调节方法。

第三部分  热油输送管道的工艺计算与运行管理

1.热油输送管道特点；

2.轴向温降基本公式的建立及应用；

3.热油管道的摩阻计算；

4.泵站数确定及加热站和泵站的布置；

5.输油站工艺流程；

6.热油管道的工作特性；

7.热输含蜡原油管道的石蜡沉积规律

8.热油管道的停输温降和再启动计算。

第四部分  成品油顺序输送

1.顺序输送的特点；

2.沿程混油机理、扩散混油过程；

3.混油浓度计算、管路终点混油量的计算、管路终点混油段的切割方法；

4.水力工况的变化规律；

5.减少混油的措施。

油气集输部分：

第一部分   油气性质和基础理论

1．原油和天然气的各种分类法；

2．原油和天然气的相平衡，包括纯化合物和二元体系的相特性；

3．蒸馏原理。

第二部分  矿场集输管路

1．气液两相混输管路的流动参数和术语；

2．气液两相管流的特点和处理方法；

3．多相流型：段塞流的分类、形成、特点和抑制措施。

第三部分  气液分离

1.分离器类型和对分离器的质量要求；

2.卧式和立式两相分离器优缺点的比较；

3.从气体中分出油滴的计算和从原油中分出气泡的计算。

第四部分  原油处理

1．原油乳状液生成的必要条件和预防措施；

2．重力沉降脱水和电脱水的原理。

第五部分  原油稳定

1．原油稳定原理和原油稳定的基本方法；

2．闪蒸分离法和分馏稳定法的原理流程。

第六部分  气体脱水

1．天然气水化物的生成条件以及预防水化物生成的措施；

2．吸附法脱水和甘醇吸收法脱水的基本原理、工艺流程和再生方式。

第七部分  气体加工

1．轻烃的组成和回收的价值；

2．精馏原理和轻烃回收的基本方法和工艺。

三、考试的题型及比例

油库部分（52分）

# 选择题（19%）

# 填空题（29%）

# 简答题（33%）

计算题（19%）

输油管道部分（45分）

简答题（67%）

计算题（33%）

油气集输部分（53分）

名词解释（19%）

填空题（25%）

简答题（34%）

计算题（22%）

四、考试形式及时间

考试形式为闭卷考试。考试时间为3小时。

五、主要参考书目

1、郭光臣等，《油库设计与管理》，石油大学出版社，2006年；

2、冯叔初，《油气集输与矿场加工》，石油大学出版社，2006年。

3、蒋华义，《输油管道设计与管理》，石油工业出版社，2010年；