中国科学院长春应用化学研究所

2012年攻读博士学位研究生入学试题

质谱学

- 简答题（30分，每小题3分）

- 质谱仪器由几部分组成，各部分的作用是什么？

- 谱图中能够观察的哪些离子？

- 举例说明EI谱中常见的三种离子碎裂方式。

- RDA (retro Diels-Alder)反应

- McLafferty重排

- 质子亲和势（能）和气相碱度

- 分子电离能和离子出现电势

- 列出3种进样方式

- 列出2种近十年出现的离子化技术

- 质谱仪的主要指标

- 谱图解释（30分）

- 在EI谱中观察到分子离子峰及其同位素峰：m/z 164 (M，丰度为100%)，m/z 165 (丰度11.2%)，m/z166 (丰度0.42%)，推导其可能的分子式（请写出推导的过程）。 （4分）

- 区分化合物CH2O2 和 CH4NO至少需要多大的分辨率？哪些质谱仪器能将其区分开？ （精确原子量C：12.0000； H：1.0000； N ：14.0031； O：15.9949）。 （4分）

- 下图为某化合物的ESI-MS，请指出哪些峰有助于推测该化合物的分子量为1188？ （4分）

- 下图为某未知物的ESI-MS，请计算其单同位素分子量。（4分）

- 下图为某未知物在不同反应气（CH4, C4H10，NH3, ND3）的CI谱。请计算该化合物的分子量，有几个H被氘代？并解释m/z 271离子和m/z 264离子。（4分）

- 解释CH3(CH2)3CH(C2H5)CHO的EI谱中产生的m/z 100，m/z 99， m/z 72，m/z 57，和m/z 29碎片离子的形成机理。（10分）

- 论述题 （40分，每小题5分）

- 请解释双聚焦质谱仪中，为什么静电场的引入能够大大增强磁质谱的分辨率。

- 什么是空间串联质谱和时间串联质谱？并举例说明。

- 傅里叶变换离子回旋共振质谱的工作原理。

- 与QQQ质谱仪器相比，QqTOF质谱仪器有哪些优点？

- 质谱检测大分子的离子化方式有哪些？其离子化机理是什么？

- 快原子轰击电离源的工作原理。

- 请列出4位曾因质谱贡献获Nobel奖的科学家，及他们的贡献。

- 比较EI和CI离子源的结构、电离室内压力以及离子的平均自由程。