# 文章编号：201411110029      审结日期：2015-02-02

# 窄角扇束CT仿真投影计算方法研究（建议题名）

周源1，陈庆贵2，周红梅1

# （1.海军航空工程学院七系，山东 烟台，264001；2.海军航空工程学院研究生管理大队，山东 烟台，264001）

摘要：为了节省窄角扇束CT的扫描检测成本，建立窄角扇束CT仿真投影计算公式。介绍了角扇束CT扫描方式，以重建像素模型的中心为坐标原点建立直角坐标系，推导出窄角扇束CT仿真投影公式，并对Shepp-Logan头部模型进行仿真投影计算和图像重建。重建结果验证了仿真投影计算公式的准确性。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键词；窄角扇束CT；仿真投影，滤波反投影

中图分类号：   文献标志码：A

## An algorithm for the computation of narrow fan beam CT projections（如采用建议题名，请重新英译）

Zhou Yuana, Chen Qingguib，Zhou Hongmeia

(Naval Aeronautical and Astronautical University a. No.7 Department；b. Graduate Students’ Brigade,Yantai Shandong 264001, China请根据中文格式进行英译)

Abstract. Narrow fan-beam CT is widely used in industrial field. To study the narrow fan beam computed tomography (CT) reconstruction algorithm and save scanning cost, there needs to carry out simulation of narrow fan-beam CT projection. On the basis of  the characteristic of narrow fan-beam CT, we establish formulas of narrow fan beam CT simulation projections. In order to prove the effectiveness of formulas of simulation projections, Shepp-Logan model was chosen to conduct simulation and image reconstruction. Results show that our proposed formulas for narrow fan-beam CT projections is correct.

Keywords: narrow fan-beam CT, simulation projections , filtered backprojection

### 0 引言

窄角扇束CT属于二代CT，目前在工业无损检测中应用较为广泛[1-2]。工业CT检测成本较高，为了对窄角扇束CT的图像重建算法进行研究，需要开展计算机仿真研究。目前对CT进行的仿真研究包括平行束CT、广角扇束CT，锥束CT。笔者以窄角扇束CT为研究对象，结合窄角扇束CT扫描方式的特点，推导建立了窄角扇束CT仿真投影公式，并利用滤波反投影算法对其进行图像重建。

### 1  角扇束CT扫描方式简介

如图1所示，窄角扇束CT采用单射线源多探测器平移/旋转的扫描方式。扫描被测物体时，射线源和探测器从被测物体一侧以某一固定步长平移扫描至物体另一侧，完成一次投影数据的采集。然后，被测物体绕其旋转中心旋转某一固定角度，射线源和探测器回到起始扫描位置再次对物体进行检测，直至完成180°范围内投影数据的采集为止。

图1 窄角扇束CT扫描方式示意图

### 2  真投影计算

这里，假设X射线源为理想的单能射线源，在这种情况下，投影数据的值等于物体密度分布函数沿射线路径的线积分[3-4]。设离散像素模型的维数为维，对于每个像素来说，其内部密度值是均匀分布的，设为。则像素模型的仿真投影值可以通过下式计算

(1)

式中，为积分路径，为射线与像素的相交长度。

以重建像素模型的中心为坐标原点建立如图2所示直角坐标系，设像素边长为，其左下角顶点坐标为，任一像素索引自左至右为，自上而下为，用表示像素的像素值。假设射线的方程表达式为，这里笔者考虑范围内的情况，为射线与轴正方向的夹角。

当时，射线与像素模型的左边界或底边界相交，。当射线与像素模型的左边界相交时，，如图2中直线所示。

图2 时计算示意图

起始像素的索引表达式为

（2）

此时，射线与像素的相交长度为

（3）

然后将像素作为新的起始像素，射线与该像素左下角顶点的横向距离为

（4）

当射线与像素模型的底边界相交时，，如图3中所示。则起始像素的索引表达式为

（5）

此时，射线与像素左下角顶点的横向距离为

（6）

接下来根据起始像素索引和横向距离来依次确定与射线相交的像素索引及相交长度。假设目前计算到了像素，射线与其左下角顶点的横向距离为，考虑如下3种情况：

（a）

此种情况下，射线依次穿过像素和，其相交长度分别为

（7）

（8）

下一个要计算的像素为，射线与其左下角顶点的横向距离为。

（b）

此时，射线穿过像素，其相交长度为

（9）

下一个要计算的像素为，射线与其左下角顶点的横向距离为。

（c）

此时射线穿过像素，其相交长度为

（10）

下一个要计算的像素为，射线与其左下角顶点的横向距离为。

对于射线，其仿真投影值可以通过下式计算得到

（11）

式中，为射线所经过的像素的索引编号。

对于其它角度下射线仿真投影值的计算，可以参照上述计算公式得到，此处不再详细介绍。

### 3  仿真与实验验证

为了验证仿真投影计算公式的有效性，选取Shepp-Logan标准头颅模型[5]作为研究对象，对其进行仿真投影的计算，并利用滤波反投影算法[6-8]对获得的仿真投影数据进行图像重建。这里选用Matlab作为工具，利用matlab中的phantom命令生成标准头颅模型，设生成128×128的图形，仿真结果如图3所示。

（a）仿真投影

（b）重排

（c）原始模型

（d）重建模型

图3 Shepp-Logan模型仿真计算结果

### 4  结束语

实验结果证明了窄角扇束CT仿真投影计算方法的有效性和准确性。该仿真方法对研究二代CT图像重建算法奠定了基础。此外，该方法还可以应用到广角扇束CT的仿真投影计算中。

### 参考文献:

[1] 张顺利，张定华，程云勇，张小波. 基于像素模型的CT仿真投影快速计算[J]. 计算机科学，2011,38（7）：290-293.

[2] 张顺利，张定华，赵歆波，黄魁东. 一种射束与像素的快速遍历和求交算法[J]. 中国图像图形学报，2009,14（10）：1961-1965.

[3] 张顺利，张定华，赵歆波. 代数重建法中的一种快速投影系数计算方法[J]. 计算机应用研究，2007,24（5）：38-40.

[4] L. A. Shepp, B.F. Logan, 1974. The fourier reconstruction of a head section. IEEE Trans Nucl Sci. 21, 21-43.

[5] L. A. Shepp, and B. F. Logan, Reconstructing interior head tissue from x-ray transmissions, IEEE Transactions on Nuclear Science, 21(1974), 228-236.

[6] 高伟雁,孙毅刚.滤波反投影算法在CT检测中的应用[C].计算机技术与应用进展·2007-全国第18届计算机技术与应用（CACIS）学术会议论文集,宁波,2007:1143-1146.

[7] 马晨欣,胡君杰,闫镔.CT扇形束滤波反投影图像重建算法优化[J].激光与光电子学进展,2012, 46(9):1-6.

[8] 傅健,路宏年.扇束工业CT滤波反投影重构算法的快速实现[J].计算机应用研究,2002, (3):51-53.

.

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号