稿件编号：201509100327     审结日期：2015-12-22

基于FMC和PCI通信的高速ADC动态性能测试

王亨勇，黄 锐，张雄林，李坤贺

(中国兵器工业第五八研究所特种电子技术部，四川 绵阳 621000)

摘要：针对传统高速ADC动态性能测试系统复杂、数据传输慢的缺点，提出一种简单的高速ADC动态性能测试方法。该方法结合FMC分离设计和PCI DMA高速数据传输的优势，可以方便快捷地对ADC动态性能进行测试。介绍测试系统原理以及相关关键技术，并对测试方法进行了验证。验证结果证明，该测试方法正确、可行，具有重复利用性和高速数据传输的优点，具有较强的适用性和推广性。（摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

关键词：ADC；FMC；PCI；DMA

中图分类号：   文献标志码：A

Testing the Dynamic Performance of ADC Based on FMC and PCI Bus

Wang Hengyong, Huang Rui, Zhang Xionglin, Li Kunhe

(Department of Special Electronic, No. 58 Institute of China Ordnance Industries, Mianyang 621000, China)

Abstract: Aiming at the shortcomings of complex and slow data transmission of traditional high speed ADC dynamic performance test system. In this paper, a simple method for dynamic performance testing of high speed ADC is proposed, which combines the advantages of FMC separation design and PCI DMA high speed data transmission to test the dynamic performance of ADC. This paper presents the principle of the testing system and the related key technologies. The test method is verified. The results show that the method has the advantages of repetitive use and high speed data transmission. （摘要务必包含目的、方法、结果、结论4大要素，请参考本刊改写摘要，定稿后重新英译）

Key words: ADC ; FMC ; PCI ; DMA

0  引言

随着数字电路应用范围和数量的不断增加，模数转换模块（请补充英文全称，ADC）的使用也越来越广泛。ADC主要用于把模拟信号变换为数字信号，其性能直接决定了系统性能的好坏，因此对ADC性能的测试显得尤为重要。针对传统ADC动态性能测试系统构建复杂、ADC数据传输慢的缺点，笔者提出一种基于FMC标准和PCI通信的ADC动态性能测试方法，采用FMC分离板卡设计降低了设计的复杂度，提高设计的可重复使用性，采用PCI DMA 传输解决高速ADC数据传输慢的瓶颈问。

1  ADC的主要动态性能参数

1.1 信噪比（SNR，db）

信噪比指信号均方根振幅与除前6个谐波和直流之外的所有频谱分量均方根和之比。随着输入电平的降低，SNR往往按分贝线性递减。

(1)

其中， 为Nyquist频带( 频率≤fs/2 ) 内的本底噪声频谱分量幅值均方根(DC 、基频和前6 次谐波分量除外)。

1.2 信纳比（SINAD，db）

信纳比指信号均方根振幅与所有频谱分量(包括谐波但不含直流)均方根和之比。SNR 与SINAD之间的差异即是前6个谐波所含能量，SINAD同时是衡量ADC动态范围宽窄的一个重要指标。

(2)

1.3 有效位数（ENOB，bit）

请补充中文全称（effective number of bits， ENOB）是衡量ADC采样性能的一个最直观的指标，直接表示了ADC采样的精度。ENOB用于测量ADC的动态性能，最常用的ENOB计算法采用基于转换器满量程SINAD 的以下方程：

(3)

1.4 杂散动态范围（SFDR，db）

无杂散动态范围(请补充英文全称，SFDR)指信号均方根值与模拟输入产生最差结果的峰值杂散频谱分量均方根值之比。如果接收机需要处理多个信号，则仅当信号的强度高于杂散时，它才能被检测出。因而SFDR 反映了在大信号输入的情况下，ADC能同时检测小信号的能力。

(4)

2 测试系统原理

图1给了笔者提出的基于FMC和PCI通信的高速ADC动态性能测试系统框图。其中，用信号发生器产生高纯度正弦信号作为测试系统模拟信号（Analog）输入。时钟模块（Clock）为AD提供稳定的采样时钟。ADC采样后的数据经FMC的 HPC接口传入含FPGA的载卡，通过PCI DMA通信送入PC，Matlab 软件编程计算各项指标，以GUI 的形式显示出来。

图1  测试系统框图

笔者采用FFT 法是对在时域内采集的一组正弦信号的采样信号进行FFT 变换，得到信号的傅里叶频谱，然后从频谱中提取有关信息，通过对这些信息进行计算分析得到ADC的动态技术指标。ADC的采样方式有2 种：相干采样和非相干采样。相干采样方式对正弦输入信号进行整周期截断，不会产生频谱泄漏现象，因此能够实现精确的频谱计算。然而，为了实现相干采样，必须要求ADC正弦输入信号和ADC采样时钟严格同步，这在实际情况下很难保证。所以笔者选用非相干采样，但是由于非相干采样非整周期截断，因此非相干采样会造成频谱泄漏现象，为了消除频谱泄漏的影响，选择适当的窗函数(汉宁窗)，使信号截断锐角钝化来使频谱的扩散减少到最小，可以降低频谱泄漏和栅栏效应带来的测试误差。

3 测试系统中的关键技术

由图1可知，测试系统由时钟模块、模拟信号输入模块、控制模块(Control)、FPGA实现PCI DMA传输模块以及PC模块组成。

考虑到高速ADC的种类繁多，为了方便快速实现设计，设计2张板卡，一张是 FMC ADC采集子卡，另一张含有FPGA载卡，两者之间HPC连接。FMC ADC采集子卡主要由时钟驱动电路、模拟前端输入电路、ADC 及其外围电路组成。FPGA载卡主要由FPGA、电源、接口等组成，主要完成ADC数据的采集、储存、PCI传输。此种设计的好处是当测试不同的ADC动态性能时，只需要更改FMC子卡设计，并对 FPGA载卡设计略作调整ADC采集、控制程序即可，由此减少设计的精力和资源，提高了设计效率。

3.1  ADC 采样时钟模块

在ADC采样中对于采样时钟的非常敏感，采样时钟的噪音、变形、抖动都会与采样信号混合直接反映到ADC数字输出编码上，导致影响ADC采样的性能，比如SNR。抖动引起的SNR边界值可以通过以下公式等到：

(5)

其中，为模拟输入频率；为时钟抖动。

图2是采样时钟抖动和模拟信号输入对SNR和ENOB的影响。

图2  SNR、ENOB vs analog input frequency

所以采样时钟的选择尤为重要，笔者选用ADI公司的低噪声、低抖动的AD9516时钟芯片，为ADC提供采样时钟。

3.2  ADC模拟前端输入

为了保证最佳动态性能，选用的信号源具有出色的性能(低相位噪声、平坦的频率响应、适度的谐波性能)，且在ADC的输入前端必须进行滤波处理。当需在ADC输入一个频率范围较宽的模拟信号时，使用低通滤波器；在模拟频率固定且将来也不会变化的情况下，使用带通滤波器。带通滤波器也可消除信号源产生的大部分宽带噪声，通常在ADC测试方面有很好表现。笔者选用AD9467作为模数转换芯片,信号输入端采用差分方式，以避免因单端方式造成信号本身的 SNR 和SINAD 性能下降。参考电压，选用稳定的外部参考电压。

3.3  PCI DMA传输原理

FPGA主要实现包括AD和Clock的控制逻辑、ADC数据采集及储存、PCI总线传输等。由于高速ADC 采样的数据量大，所以笔者选用PCI的DMA传输方式将ADC采样数据传输到PC内存。

PC接收采样数据的DMA操作具体过程可分为两部分：PCI总线操作、FPGA DMA控制器操作。DMA控制器首先将接收的ADC数据传到PCI总线发送FIFO中，然后再通过PCI总线将数据写PC内存。DMA控制器在上述过程中均处于Master模式, FIFO起速率匹配、缓存作用。

FPGA要往PC进行DMA传输时，先初始化DMA控制模块的寄存器：写源地址寄存器、目标地址寄存器、字节计数器。当发送FIFO中的数据个数达到定义的临界值时，比如说32，发送DMA 开始请求。DMA控制器申请并获得PCI 总线控制权，从发送FIFO卸载数据并以PCI突发模式将数据写到PC的内存。当发送FIFO为空，结束PCI交易，当发送FIFO中的数据个数再次达到定义的临界值时，再次启动PCI交易。每传输一个字节计数器数值减1，当字节计数器为0时，产生中断信号，通知PC已完成DMA传输。

3.4 MATLAB软件的设计

PC通过PCI接口接收ADC数据，运用Matlab工具，采用16k点的FFT，采用以上算法计算AD采样的各项指标。为了测试数据的准确性，对于每一种条件下的性能指标，都取10次测试结果的平均值。

4  测试实例

设计板卡选用基于ADI公司的16bit、250Mbps的AD9467芯片而设计的FMC子卡。时钟芯片选用AD9516，规格如下：

1）单槽FMC HPC架构

2）数据量化位数16位

3）支持内部参考时钟，外部参考时钟，外部输入时钟

4）支持交流耦合输入

5）支持最高250Mbps采样率

6）SFDR > 60db

7）SNR > 52db

按照本文方法对此板卡进行测试，测试结果如图3所示。

图3 MATLAB测试分析ADC结果

由上图可以看出ADC模块测试的动态指标如下：

（1）信噪比（SNR ）：62.051dB

（2）信纳比（SINAD）：61.974dB

（3）有效位数（ENOB ）：10bit

（4）杂散动态范围（SFDR）：61dB

5  结束语

实际使用结果证明，该测试方法正确、可行，可以很好地进行ADC的动态性能测试。笔者采用FMC标准进行板卡分离设计，提高了设计的重复利用性，采用PCI DMA通信解决了高速ADC数据传输过程中的瓶颈问题，具有较强的适用性和推广性。

参考文献：

[1] IEEETC 10 IEEES td1054-94 IEEE Standard for Digitizing Waveform Recorders[S] December 1994卷. 引文页码

[2]  IEEE Std. 1241-2000. Standard for Terminology and  Test Methods for Analogy-to-Digital Converter[S],  2000卷. 引文页码

[3] 李贵山,陈金鹏. PCI 局部总线及其应用[M]. 西安: 西安电子科技大学出版社,2003卷 引文页码

[4] PCI Local BusSpecificationRevision2.2[ S].1998卷 引文页码

[5] 沈兰荪高速数据采集系统的原理与应用[M] 北京: 人民邮电出版社, 1995卷: 28-254

第一作者简介：王亨勇（1987—），男（汉），助理工程师，从事数字信号处理、嵌入式计算机技术研究。

凡属基金项目（或立项的科研/开发课题）等，请给出基金名称（或项目名称）和编号。

修改意见：

文章的侧重点不够清晰，如果文章的侧重点在于高速ADC动态性能测试，作者文中也提到高速ADC的性能测试方法包括静态斜坡信号(Ramp) 测试法、谱分析( FFT) 法、码密度直方图法、匹配( Fitted) 正弦波法等，作者实际使用的方法就是谱分析( FFT) 法，而这种方法已经有很多的工作，而本文没有体现出创新性。如果侧重点在于FMC标准和基于PCI总线的DMA方式，作者也没有很好地展示出采用这些设计和其他方法相比的优点在哪里？因此应该重新梳理文章思路，突出重点。