油田高层建筑工程施工中存在的问题及对策

孙岩  辽宁城市建设职业技术学院  110000

摘要：油田企业的高层建筑工程有许多特点，例如施工工序多、工程量大和建筑结构复杂等等，这些特点使得油田企业的高层建筑的施工作业中产生很大的困难。因此，对油田企业高层建筑工程施工中存在的问题以及解决对策的探讨能够对整个施工的过程以及成本的控制和建筑的质量都有密切的关系。本文对油田企业高层建筑的施工特点进行了简要分析；又进一步探讨了油田高层建筑工程施工中存在的问题；最后根据这些问题提出了相应的解决措施。

关键词：油田企业  高层建筑  施工过程  解决对策  建筑质量

油田企业的高层建筑工程在施工的过程中会存在许多的问题，因此，高层建筑过程中的管理是影响着整个建筑工程的安全和质量的一个极为重要并且极为关键的因素。要想确保整个过程能够平稳顺利地进行，就要对施工中存在的问题有着清醒的认识，找出最为主要的问题来进行深入的剖析，并做出有效的探讨，进而产生具体的解决措施，从而加强整个过程的管理。

1施工特点

油田企业的高层建筑的工程量相对一般的高层居民住楼来讲工程量要大，并且工序要复杂许多，要求各工种之间的配合要十分的连贯和密切，并且施工的前期准备工作也要进行十分周密的布置和规划，才能确保后期施工进程中各个步骤之间的接连和转换的顺利进行。油田企业的高层建筑整个周期会比较长，但是在时间要求上，往往工期较紧。整个建筑要求深度相当大的建筑基础埋置，因此深基坑的要求也是难度较高的方面之一。在施工安全方面，油田企业的高层建筑要求的高空作业量要远远大于其他建筑，因此安全风险较大，存在的隐患也比较多，垂直的运输量很大，这些特点对于安全防护的要求也很高。

2 施工中存在的主要问题

（1）技术质量管理存在的问题。各个部门和环节在工程的具体实施中很有可能仅仅考虑到满足自己部门本身的需要和需求，而忽视了其它的部门和环节，因此造成整个施工过程衔接不紧密或者配合不到位，这都会给专业的施工造成极大的不便。其次，有一些油田的高层建筑在设计的时候追求与整个企业相结合的独特性和个性，这样的要求也会在一定的程度上给技术部门以及技术管理无形的增加了很多难度，也间接地导致了各个部门之间协调过程中产生的矛盾，从而加大了各种冲突出现的机会。

# （2）建筑质量的问题。通过一组近些年对国内外的建筑的使用年限的统计资料中的数字可以得知，在英国，一般的建筑物的平均使用寿命在130年左右，在欧洲大陆这个年限在80年左右，美国为60年左右，而在中国的大陆地区，这个数字还不到30年。建筑物的使用年限可以在一定程度上从侧面反映出建筑的质量，尤其是高层的建筑的质量，尤其让人担心。这种质量上的差距是由两方面的原因造成的，其一是政策方面的原因，第二是市场方面的原因。然而，微观方面的原因却更加值得注意：第一，高层建筑施工的企业内部存在着管理问题；第二，政府的监管不到位，在竣工验收的步骤上把关不严；第三，施工过程中盲目追求施工进度，造成质量上的隐患。

# （3）分包管理存在的问题。一般来讲，高层建筑的施工中存在的分包管理比较混乱，很多分包商的工作内容以及责任范围都没能得到明确，这就使各个承包商都不愿意承担多余的工作量，而且对于中间内容以及责任划分不明确的内容造成互相推诿，无论哪一方都不愿承担责任，给协调管理的工作造成了很大的障碍，加大了难度。

# （4）安全隐患。这里的安全隐患不仅是指整个高层建筑落成之后存在的质量上的安全隐患，是指在建筑施工中的的施工和作业安全。现在，建筑施工过程中的工人的安全保护正在逐渐地受到重视，但是仍然存在部分问题：首先，施工单位在进行安全管理方面存在着隐患。这些施工单位仅仅是停留在书面材料上或者只是在工地树立起一些简易的安全警示标志等等，并没有在实际的操作中真正地具体落实。其次，高层建筑的施工过程中的安全管理机制在目前来讲还极度不完善，许多工地都没有设置安全工程师，这就使整个安全措施缺少监管方，导致了许多漏洞和隐患。

# （5）进度管理存在的问题。现在许多建筑工程的施工项目都将进度摆在首位，对工程进度一味地追求往往会使其忽略了安全和质量问题。这种忽视会造成极为严重的后果，例如大量的重新返工以及各种安全事故，这样反而会更加影响整体的施工进度，还给后期建筑落成之后的使用留下极大的安全隐患。

3解决措施

# （1）自然条件调查分析。油田企业的高层建筑在施工之前，在前期准备工作要注意对自然条件进行调查了分析。这包括了许多方面，例如：建设地区的气象情况、建设场地的具体地形、地势、工程地质、水文地质、施工现场的地上情况以及地下的障碍物情况等等，如表1所示。

表1  油田企业高层建筑前期调查内容

| 项目 | 调查内容 | 调查目的 |
| --- | --- | --- |
| 气温 | 1．年平均温度，最高、最低、最冷、最热月的逐月平均温度。结冰期，解冻期 2．冬、夏室外计算温度 3．小于或等于-3℃、0℃、＋5℃的天数、起止时间 | 1．防暑降温 2．冬季施工 3．混凝土、灰浆强度增长 |
| 降雨 | 1．雨季起止时间 2．全年降水量，昼夜最大降水量 3．年雷暴日数 | 1．雨季施工 2．工地排水、防洪 3．防雷 |
| 风 | 1．主导风向及频率 2．大于或等于8级风全年天数，时间 | 1．布置临时设施 2．高空作业及吊装措施 |
| 地形 | 1．区域地形图 2．场地地形图 3．该区的城市规划 4．控制桩、水准点的位置 | 1．选择施工用地 2．布置施工总平面图 3．现场平整土方量计算 4．障碍物及数量 |
| 地震 | 1．烈度大小 | 1．对地基影响 2．施工措施 |
| 地质 | 1．钻孔布置图 2．地质剖面图（土层特征及厚度） 3．地质的稳定性、滑坡、流沙、冲沟 4．物理力学指标：天然含水率，天然孔隙比，塑性指数，压缩试验 5．最大冻结深度 6．地基土强度结论 7．地基土破坏情况，土坑、枯井、古墓、地下构筑物 | 1．土方施工方法的选择 2．地基处理方法 3．基础施工 4．障碍物拆除计划 5．复核地基基础设计 |
| 地下水 | 1．最高、最低水位及时间 2．流向、流速及流量 3．水质分析 4．抽水试验 | 1．土方施工 2．基础施工方案的选择 3．降低地下水位 4．侵蚀性质及施工注意事项 |
| 地面水 | 1．临近的江河湖泊及距离 2．洪水、平水及枯水时期 3．流量、水位及航道深 4．水质分析 | 1．临时给水 2．航运组织 3．水工工程 |

（2）注重施工技术方案的有效性。许多油田高层建筑的施工技术方案往往到了最后不能够落实，这是因为施工技术方案的有效性无法达到要求。要想避免这种情况，首先就应该在进行施工之前做好图纸的施工方、设计方和监理方的多方联审，由这三方进行联合审核之后，往往能够较快也较为及时地发现施工设计中存在的具体问题，并且可以协商出一个较为合理的解决办法，不仅保证了图纸和设计的有效性、避免因为施工图纸中的问题而影响整个施工的质量和进度，还能够从很大程度上避免日后在施工过程中或者工程结束之后产生不必要的纠纷。其次，具体的施工单位应当根据实施过程中的具体情况来设计施工组织，以便增强对整体作业的针对性和指导性。

# （3）严把工程质量关。质量对于整个工程来说就是生命和根本。只有一个建筑企业或建筑单位的质量过硬，它才有可能抢占市场，立于不败之地。高层建筑比起一般的多层建筑资金耗费的数额更为巨大，建筑结构也更为复杂，对于技术上的要求也就更高。因此，施工过程中的工程质量应该得到高度的重视：首先，要严格地把握施工材料的质量。对于钢筋、水泥、防水材料和管道等施工材料应该做到严格的把关，对于不合格的材料不允许进场；其次，要实现对施工过程的全程质量监控。施工单位应该形成严格的全程质量监控体系，严防出现质量上的漏洞。一要做好工序交接时候的各项检查工作；二是要对整个施工过程中的重点工序进行着重检查，还有隐蔽性较强的一些工程也要经过再次的检查和确认。

# （4）严格控制施工进度，确保进度控制合理化。高层建筑工程的施工有四大目标，其中，进度控制就是极为重要的一项。高层建筑因其特有的规模大、结构复杂以及施工工期长的特点，要求整个施工过程必须做好极为严格的进度控制。首先，在进行整体的施工之前，施工单位就应该根据预定的交工时间做好整个施工计划和进度；其次，在施工进行过程中，也应当尽量地按照预定时间和安排进行。如果出现了意外或者不可抗力的因素，也要结合具体的情况，适当地对施工计划做出调整；最后，施工过程是一个整体，应当将施工进度、质量、安全以及成本等多个方面都统筹其中。值得注意的是，进度固然重要，但是整个施工过程中的安全问题仍然应当是所有这些问题的前提和基础。

# （5）综合考虑各种因素。对于高层建筑，主楼的高度、地上层数、功能、抗震设防等级、场地类别、长宽比、高宽比和基本风压这些变量中每一个的具体状态都对建筑最终的结构型式有着一定的影响，所以在建筑设计以及施工进行中也要综合考虑这些因素。具体见表2：

表2  属性变量及先验概率

| 变量名 | 变量取值及其概率P% |
| --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| 主楼高度（H） | 36.89 | 23.75 | 11.32 | 10.52 | 8.04 | 5.41 | 4.07 |
| 地上层数(L) | 45.65 | 21.44 | 13.56 | 10.46 | 4.99 | 2.40 | 1.50 |
| 功能(F) | 32.09 | 30.12 | 15.55 | 22.24 | - | - | - |
| 长宽比(R1) | 73.04 | 15.65 | 6.96 | 1.74 | 0.87 | 1.74 | 0 |
| 高宽比(R2) | 16.07 | 22.32 | 31.25 | 18.75 | 7.14 | 3.58 | 0.89 |
| 结构形式(S) | 17.66 | 15.34 | 2.03 | 35.74 | 19.10 | 6.08 | 4.05 |

4 结语

油田企业的高层建筑工程在施工过程中存在着许多的问题，无论是在施工之前、之中或之后，设计单位和施工单位都要做好各方面的考察和检查以及监管工作，确保各项工程和各个环节可以在确保安全的前提下平稳地实施和过渡。

参考文献

[1] 吕西林李学平．超限高层建筑工程抗震设计中的若干问题[J]．建筑结构学报，2002，23(2)：13—18．

[2] 王光远，张世海，刘晓燕，等．高层结构方案实例库系统及其在结构智能选型中应用[J]．工程力学，2003，20(4)：1—7．

[3] 王光远，吕大刚，张世海．论结构选型的若干关键问题[J]．哈尔滨建筑大学学报，2000，33(1)：1—7．

[4] 吕西林，主编．高层建筑工程抗震设计指南(上海建设和管理委员会批准发布)[M]．上海：同济大学出版社，2005．

[5] 陶忠，张耀春，韩林海，等．关于高层建筑结构选型设计的初步探讨[J]．哈尔滨建筑大学学报，2000，33(1)：20一25．