模糊数学模型用于辽河油田的水质评价

张琳  四川现代职业学院

摘要: 随着石油的开采，油田水质的好坏直接影响着人们身体健康，也决定着油田开发水资源是否合格，因此，对油田水资源进行模糊数学综合评价，以及划分水质等级显得十分重要。利用模糊综合评价模型，将影响指标与油田水质评价等级建立隶属度矩阵，计算出油田水质评价的系统安全等级系数，判定级别。盘125号油田区水质对Ⅰ等级隶属度为0.21，Ⅱ等级为0.46，Ⅲ等级为0.23，Ⅳ等级为0.10，Ⅴ等级为0，主要表现为Ⅱ等级，这是因为硝酸盐氮0.04 mg/L超低，铁1.79mg/L太低导致。根据该评价结果可以有针对性的采取相应改善措施，提高水质质量。

关键词：水质；辽河油田；评价等级；模糊数学模型

目前很多地区水质都或多或少的出现了污染的现象，总所周知，水资源是人类最重要的资源之一，直接关系到人们的身体健康，应该引起社会大众的足够重视。然而，在油气田生活区，水资源的污染尤其突出，如何有效的解决水资源污染的问题，这是一道摆在每个人面前的难题，就现有形势，首先要对目前油气田生活区水质进行精细的综合评价，分清楚各区域水质情况，从而更好地为了后续利用和改善水质提供依据。

# 1油田水质评价的重要性

随着石油的开采，油田不管是生活用水或者作业用水，都成为了继续开采开发的一道难题，油田水质的好坏直接影响着人们身体健康，也决定着油田开发水资源是否合格，因此，对油田水资源进行综合评价，以及划分水质等级显得十分重要，下面主要以辽河油田水质进行综合评价。随着辽河油田的发展，辽河油田通过各种方法对水资源进行了多次的评价，在水资源评价方面已经积累了很多经验，时代在进步，科技在发展，以前的老思想和旧评价方法存在着一些弊端和漏洞，不能全面综合的考虑影响油田水质的各个方面，运用模糊数学综合评价方法可以对水质进行全面的评价和分析。

# 2 建立模糊数学综合评价原理与模型

为了避免指标权重不确定性，采取层次分析法进行一致性检验，是一种新的计算模型[1]，该方法能提高指标权重的合理性和真实性，计算的指标权重大小符合实际影响情况，随后，利用模糊综合评价模型，将影响指标与油田水质评价等级建立隶属度矩阵，计算出油田水质评价的系统安全等级系数，判定级别[2]。

（1）评价等级集合

评价等级集V={良好，较好，尚可，较差，差}={1，0.8，0.6，0.4，<0.2}

（2）建立比较矩阵

通常采取A.L.Satty的1～9标度进行量化评价结果。该方法可在相邻的两极中，插入中间级别，全面反映决策者的想法。

构建比较矩阵。

矩阵特性：， ，

（3）重要性排序指数的建立

，，

（4）构造判断矩阵

判断矩阵中的元素满足如下条件：

当时，；当时，；取

（5）由判断矩阵，求取传递矩阵，再求取的最优传递矩阵

，最优传递矩阵元素

（6）求取判断矩阵拟优一致矩阵，拟优一致矩阵元素

（7）求解的特征向量

① 计算判断矩阵中每一行指标分值的乘积，，；②开n次方根，，，=(，，…，)T；③将归一化处理，得到油田水质评价的特征向量，即评价指标的权值，=(，，…，)。

# 3 辽河油田水质综合评价

根据辽河油田水质影响情况，以盘125号井区水质为例，选取了总硬度、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氯离子、硫酸根离子、氨氮、铅、锌、铁、锰、汞、酚、砷等13项评价指标，对油田水质进行综合评价。13项评价指标分级评价标准如表1所示[3]。

表1 辽河油田水质分级评价等级表

| 评价因子 | Ⅰ级水 质量良好 | Ⅱ级水 质量较好 | Ⅲ级水 质量尚可 | Ⅳ级水 质量较差 | Ⅴ级水 质量差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总硬度 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.05 | 0.5 |
| 硝酸盐氮 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 氯化物 | 20 | 50 | 150 | 250 | 350 |
| 硫酸盐 | 40 | 80 | 200 | 300 | 400 |
| 氨氮 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 铅 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
| 锌 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| 铁 | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 6 |
| 锰 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 |
| 汞 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 酚 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 砷 | 0.02 | 0.04 | 0.2 | 0.4 | 0.8 |

# 3.1 建立模糊数学关系矩阵

建立模糊数学关系矩阵，主要是将单一评价因子与油田水质评价等级建立关系，也就是求出评价因子对五级水的隶属度R，实现了评价因子对等级隶属度的转化，采取指数超标法可以求出A。

表2 水质评价因子对等级的隶属度R

| 评价因子 | Ⅰ级水 | Ⅱ级水 | Ⅲ级水 | Ⅳ级水 | Ⅴ级水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总硬度 | 0 | 0.85 | 0.15 | 0 | 0 |
| 亚硝酸盐氮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 硝酸盐氮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氯化物 | 0 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0 |
| 硫酸盐 | 0.96 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| 氨氮 | 0 | 0.80 | 0.20 | 0 | 0 |
| 铅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锌 | 0.56 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |
| 铁 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 | 0 |
| 锰 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 汞 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 酚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 砷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A=(0.28，0.003，0.0003，0.11，0.07，0.06，0.03，0.02，0.28，0.08，0.03，0.02，0.02)

# 3.2 油田水质综合评价

根据辽河油田水质评价因子矩阵A与隶属度R，采取模糊数学变换原理，即可求出综合评价指数。

B=(0.21，0.46，0.23，0.10，0)

从计算结果可知，盘125号油田区水质对Ⅰ等级隶属度为0.21，Ⅱ等级为0.46，Ⅲ等级为0.23，Ⅳ等级为0.10，Ⅴ等级为0。

该油田区水质对Ⅱ等级隶属度最高0.46，其次是对Ⅲ等级隶属度，可以说明盘125号油田区水质主要表现为Ⅱ等级，这是因为对于Ⅰ等级评价等级表中，硝酸盐氮0.04 mg/L超低，铁1.79mg/L又太低导致对该等级的影响大，最后影响到综合评价结果，根据该评价结果可以有针对性的采取相应改善措施，提高水质质量，缓解油田区水质问题。

参考文献

[1]付雁鹏. 模糊数学在水质评价中的应用. 武汉: 华中工学院出版社, 1986

[2]汪培庆. 模糊数学集合论及应用. 上海: 上海科技出版社, 1984

[3]黄坤,刘苏,林辉等.模糊综合评价法在油库安全评价中的应用[J]. 油气储运,2006,25(5):

54-58.

基金论文：四川省教育厅科研项目（13SB0422）