辽河油田湿蒸汽计量与分配技术研究与应用

赵龙

辽河油田分公司锦州采油厂基建管理中心，辽宁凌海 121209

摘要：近年来辽河油田公司大部分稠油主力区块已进入蒸汽吞吐后期开发阶段，稠油蒸汽驱技术被确定为主要的转换开发方式之一[1]。在这项技术实施过程中，为了达到更好的效果，必须对单井注汽量进行精确计量。湿饱和蒸汽的干度变化对计量的准确性有着直接的影响，湿饱和蒸汽产生的两相流在国内、外还没有好的测量方法，特别是对干度的在线测量没有好的测量方法。锦45块工业化试验蒸汽驱实施过程中，注汽外网的铺设改变以往汽驱先导试验中蒸汽管网的模式，采用“T”型管路，保证干度分配均匀。

主题词：辽河油田    湿蒸汽  分配技术   研究与应用

1 前言

稠油蒸汽驱技术被确定为主要的转换开发方式之一。在蒸汽发生器出口蒸汽质量得到保证的前提下，注入注汽井蒸汽的流量多少很大程度地影响着汽驱井组的产量，这使得对单井注入蒸汽流量的测量十分重要，这属于汽、水两相流测量的问题。如何精确计量注汽单井的注汽量是稠油蒸汽驱的关键所在[2]。

根据前期对蒸汽流量计的试验结果，以及考虑蒸汽流量计的安装位置在野外，模拟信号传输距离较远，维护不便等诸多因素，确定蒸汽流量计采用高温高压智能一体化电容式涡街流量计及无线GPRS通讯方式。流量计由太阳能供电，瞬时流量、累积流量、介质温度等信号通过GPRS通讯传送到仪表值班间的GPRS多路接收装置上（远程计量监控管理系统），实现对现场流量仪表诸多参数的监控与管理。

2 工作原理
　　在流体中设置旋涡发生体（阻流体），从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡，这种旋涡称为卡曼涡街，如图所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f，被测介质来流的平均速度为U，旋涡发生体迎面宽度为d，表体通径为D，根据卡曼涡街原理，有如下关系式
　f=SrU1/d=SrU/md 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
式中　　U1--旋涡发生体两侧平均流速，m/s；
　　　　Sr--斯特劳哈尔数；
　　　　m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比

卡曼涡街

管道内体积流量qv为
　　qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr　　　　　　　　　　　　(2)
　　K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 　　　　　　　　　　　　(3)
式中 K--流量计的仪表系数，脉冲数/m3（P/m3）。
　　K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外，还与斯特劳哈尔数有关[3]。斯特劳哈尔数为无量纲参数，它与旋涡发生体形状及雷诺数有关，图所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见，在ReD=2×104～7×106范围内，Sr可视为常数，这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时，VSF的流量计算式为
　  　　　　　　　　　　　(4)

斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线

式中 qVn，qV--分别为标准状态下（0oC或20oC，101.325kPa）和工况下的体积流量，m3/h； 
　　 Pn，P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力，Pa；
　　 Tn，T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度，K；
　　 Zn，Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。 
　　由上式可见，VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响，即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量，这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度，流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。

3 蒸汽流量测量中温度、压力、干度的补偿问题

由于湿蒸汽的密度是温度、压力、干度的涵数，其变化只与这三个参数有关[4]。所以要准确计算其流量就需要对这三个参数进行补偿。而饱和蒸汽中温度与压力是一一对应的关系。所以我们只要对这二个参数中的一个进行补偿。所以我们选择相对测量较容易的温度进行补偿。至于干度的补偿，由于干度计量的成本较高，而且本项目中的干度变化范围不太大（估计在60%～80%之间）所以我们把它作为一个可修改的定值处理，在仪表面板中可随时进行修改；也可将干度计信号或数据接入二次表内进行逐点准确的补偿，而且干度与密度的数学模型在热力学中已成为一个准确公式，所以采用经过温度、压力、干度补偿的V形锥体流量计的测量精度是可以满足生产管理的需要。V型内锥式流量计技术的特征，在所有各种节流式差压流量计都使用同一形式的数学方程式，普遍适用的计算工况下实际流量的公式，如式（5）、式（6）所示。只是在确定尺寸和具体实现流量方面，各种节流式流量计有某些微小的差别。对于V型内锥式节流装置，在公式（5）或公式（6）的流量计算公式中，应采用等效的开孔直径和等效的β值。例如，在如下的公式（5）和公式（6）中，应该用等效值（D2- ）取代d2，式中dv—尖圆锥体最大横截面，圆的直径：

………………（5）

………………（6）

对于VNZ流量计，应该用（D2-dV2）取代以上两式中的d2

dV———尖锥体最大横截面，圆的直径，m；

对于VNZ流量计应该用一个等效的β值（βV）代入以上的（5）和（6）式取代原有的β值。这个工况下等效的β值—βV，可按如下公式求出：

………………（7）

式中：D—工况下测量管的内径，m

dv—工况下尖锥体最大横截面处，圆的直径，m

βV—VNZ节流装置的等效直径比[—]无量纲；

可按下式计算dV：

dV= ………………（8）

式中dv和D皆指在工况条件下的尺寸。

与孔板（或喷嘴）类同的节流件等效开孔直径dˊ=βV·D………（9）

测量管中的设计压力可达4Mpa或6Mpa。工作温度可达到370℃或更高（如640℃）。在V型内锥的下游能更好的实现流体的混合,它是一个良好的混合器。

4 现场应用结果

从现场试验结果看，该流量计在不同工况下，仪表输出频率信号较为稳定，证明电容式涡街流量计适用于湿蒸汽瞬时流量和累计流量的测量[5]。

通过现场录取的数据来看，蒸汽流量比水流量平均每小时低0.89t。注汽锅炉自用蒸汽雾化，干度取样水及冷却水每小时消耗约0.33t，此差值实际在0.56t。蒸汽流量计的额定压力为17.2Mpa，额定温度为350℃，流量范围为0～23t/h，流量误差为4.3%。电容式涡街流量计的安全性、准确性、耐用性、抗振性、密封等性能目前基本满足锦45块蒸汽驱现场蒸汽计量的技术要求。锦45块第一批工业化转蒸汽驱共安装65套，通过现场录取的数据来看，正负误差在±5％—3％，实现了人为定量控制注汽量。不用人工在现场抄录数据，实现了远程监控，有利于加强管理和科学生产的需要。我们将继续开展蒸汽干度在线测量方法等试验工作，更好的完善本测量系统的功能。

参考文献

[1] [美]K.C.洪。蒸汽驱油藏管理(P8-P10).北京:石油工业出版社,1996.6.

[2] 李鹏华．稠油开采技术现状及展望．油气田地面工程，2009，28(2)：9－10.

[3]沈平平，杨永智．温室气体在石油开采中资源化利用的科学问题[J3．天然气与石油，2006，8(3)：23 31

[4] 方云．稠油开采注汽锅炉与注汽管道热效率测试．油气田地面工程，2008，27(2)：45－46.

[5] 隋晖; 张洪岐; 刘立红; 李胜年．稠油开采中小型接转站流程改造,油气田地面工程，2007，26(7)：14－15

通讯地址：辽宁凌海市锦州采油厂基建管理中心    121209。

工作单位：中油辽河油田分公司锦州采油厂

电话：   0427-750121 13700061796

Email：57810804@qq.com