J0607 工业通风

一、考试内容

1、工业污染物及其防治的综合措施

工业污染物产生的原因和散发机理；工业污染物对人体及工农业生产的危害；室内外环境空气要求达到的卫生标准和排放标准规定的控制目标；改善环境空气条件的综合措施。

2、控制工业污染物的通风方法

全面通风的一般原理；局部通风系统的构成。

3、局部排风罩

局部排风罩的分类；设计局部排风罩应遵循的原则。

4、通风排气中颗粒物的净化

除尘技术的基本原理；颗粒物的特性；除尘器效率和除尘机理；各类除尘器和空气过滤器的典型结构；除尘器选择的原则。

5、通风排气中有害气体的净化

有害气体净化方法；吸收过程的机理；吸收设备。

6、通风管道的设计计算

通风管理设计原理和计算方法；风管内空气流动阻力的计算；风管内压力分布；通风管道水力计算。

7、自然通风与局部送风

自然通风作用原理；自然通风的计算；常用的局部送风装置。

8、通风系统的测试

通风系统压力、风速、风量的测定；局部排风罩风量的测定。

二、题型

构成试卷的试题大致分为两类：基本概念的理解和应用（约占40%），以及基本原理的应用和分析能力的考核（约占60%）。

三、参考教材

孙一坚、沈恒根.工业通风(第四版).北京：中国建筑工业出版社.2010.