2019年全国硕士研究生统一入学考试

水分析化学  科目考试大纲

一、考查目标

本大纲适用于长江大学市政工程专业硕士学位研究生入学考试，要求考生系统地掌握天然水体水质及污染水体的形成机制及变化规律，了解各种水质指标、水质标准，掌握水质分析的基本原理和基本操作，具有水质分析方面的综合素质和应用方面的技能。

二、考试形式和试卷结构

1．试卷满分及考试时间

本试卷满分150分，考试时间为180分钟。

2．答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

3．试卷内容结构

1）水质指标与标准体系（20分）

2）酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定（50分）

3）氧化还原滴定（40分）

4）电化学分析（20分）

5）分子吸收光谱（20分）

4．试卷题型结构

1）选择题（20分左右），

2）填空（20分左右），

3）简答题（40分左右）

4）计算题（70分左右）

三、考查范围

1．水质指标与标准体系

1）水质指标与水质标准；

2）水样的保存和预处理、取样与分析方法；

3）水质分析方法的评价、加标回收率实验设计、相对标准偏差；

4）标准溶液与物质的量浓度；

5）实验用水和试剂分级。

2．酸碱滴定、络合滴定、沉淀滴定

1）酸碱质子理论、酸碱指示剂；

2）酸碱滴定曲线和指示剂选择、缓冲溶液；

3）碱度的测定及计算；

4）EDTA金属络合物的结构特征、稳定性；

5）pH对络合滴定的影响、酸效应、条件稳定常数与酸效应曲线；

6）提高络合滴定选择性、络合滴定的方式与应用；

7）沉淀溶解平衡与影响溶解度的因素；

8）沉淀滴定的应用（莫尔法原理与滴定条件）。

3．氧化还原滴定

1）氧化还原反应的特点、提高氧化还原反应速度的方法；

2）氧化还原平衡与电极电位的应用；

3）氧化还原指示剂、高锰酸钾法、重铬酸钾法；

4）碘量法（余氯、溶解氧）的测定与计算、溴酸钾法。

4．电化学分析

1）电位分析法（指示电极、参比电极、pH测定）；

2）电导分析法。

5．分子吸收光谱

1）吸收光谱（朗伯-比尔定律、吸收光谱曲线）；

2）显色反应与影响因素；

3）分光光度计的工作原理与使用方法；

4）吸收光谱法的定量方法；

5）天然水中铁的测定。

参考书目：

1.《水分析化学》（第四版），黄君礼，中国建筑工业出版社，2013