天津商业大学2018年研究生入学考试试题

专	   业：动力工程

课程名称：工程热力学（901）              共4页 第1页

说明：答案标明题号写在答题纸上，写在试题纸上的无效。

一．填空题（每空2分，共30分）

1．压缩空气制冷理论循环与逆卡诺循环的区别是用两个  过程代替两个 过程。

2．稳定流动能量方程可写为_____，将其应用于热机时可简化为_____，应用于压气机时可简化为_____，应用于换热器时可简化为_____，应用于绝热节流时可简化为_____，应用于喷管时可简化为_____。

3．湿空气是     和    的混合物。

4．绝热刚性容器用隔板分成两部分，左边盛有理想气体，右边真空。抽去隔板后，容器内气体的温度_____，压力_____，热力学能_____，熵_____。

5．可逆过程是______的准静态过程。

二．判断并说明原因（每小题2分，共20分）

1．对处于非平衡状态的系统，各强度参数是不确定的。（ ）

2. 由于实际气体的节流过程是不可逆过程，气体压力会降低，因此温度也会降低。（   ）

3．逆卡诺制冷循环的制热量一定高于制冷量。（ ）

4．没有容积变化的过程，也可以对外作功。（ ）

5．稳定流动能量方程不适用于有摩擦的情况。（ ）

6．热量和热力学能是同一个物理量。（ ）

7．可逆热机的效率一定大于不可逆热机的效率。（ ）

8．无论过程是否可逆，绝热闭系的膨胀功总是等于初、终态的热力学能差，绝热稳流开系的技术功总是等于进、出口的焓差。（ ）

专	   业：动力工程

课程名称：工程热力学（901）              共4页 第2页

9．容器中气体的压力没有变化，则安装在容器上的压力表之读数也不会变化。（ ）

10．克劳修斯不等式是针对能量传递过程来分析问题的，不适用于循环分析。（ ）

三．简答题（每题8分，共40分）

1． 准平衡过程与可逆过程有何共同处?有何区别?有何联系？

2．某项专利申请书上提出一种热机，它从167℃的热源接受热量，向7℃冷源排热，热机每接受1000kJ热量，能发出0.12kW·h的电力。请判定专利局是否应受理其申请，为什么？

3．叙述如图3-1蒸汽压缩式制冷系统循环工质在各个设备中进行的热力过程是什么？

图3-1

4．湿空气相对湿度的意义是什么？它和湿空气的水蒸汽分压力有何关系？在其他条件不变时，湿空气的干球温度改变对湿空气相对湿度有何影响？

5．简述膨胀功、技术功、轴功和流动功的意义并写出它们各自的基本计算式。

专	   业：动力工程

课程名称：工程热力学（901）              共4页 第3页

四．计算题（每题20分，共60分）

1．已知进入汽轮机的水蒸汽的焓h1=3232kJ/kg、流速cf1=50m/s，流出汽轮机时蒸汽的焓h2=2302kJ/kg、cf2=120m/s，散热损失和位能差可略去不计，求1kg水蒸汽流经汽轮机时对外界所做的功。若蒸汽流量为10t/h，求汽轮机功率。

2．某人提出了一个利用温度为600℃，压力为0.1MPa的高温废气资源发电的方案，该方案称如果废气流量为200kg/h，可以发电15kW，试计算该装置的最大热效率，以判断其是否可行。设环境压力0.1MPa，环境温度20℃，该废气定压比热容为1.01kJ/(kg.K)。

3．环境温度为30℃的夏季，为了维持一室温为25℃的空调房温度不变，在房间安装了一台空调器。已知空调器所用的制冷工质为R134a，流量为的工质在空调器里进行理想制冷循环，若蒸发器与室内空气的传热温差是20℃，冷凝器的冷凝温度为40℃。压缩机入口处工质的过热度为5℃，冷凝器出口处工质为饱和液体。要求画出循环的lgP-h图，查表得到各点焓值，并试求：

        - 制冷量

        - 冷凝器的放热量

        - 循环的制冷系数。

专	   业：动力工程

课程名称：工程热力学（901）              共4页 第4页

表4-1 已知参数表

| P kPa | t ℃ | Ps(t) kPa | h’ kJ/kg | h’’ kJ/kg | h kJ/kg | s’ kJ/kg·k | s’’ kJ/kg·k | s kJ/kg·k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 5 | 350 | 206.75 | 401.49 | / |  | 1.0243 | 1.7245 |
| 350 | 10 | / | / | / | 405.5 | / | / | 1.75 |
| / | 40 | 1016.6 | 256.41 | 419.43 | / | 1.1905 | 1.7111 | / |
| 1016.6 | 42.5 | 1.0859 | 260.13 | 420.49 | 415.97 | 1.2021 | 1.7102 | 1.72 |
| 1016.6 | 60.5 | 1.6998 | 288.24 | 426.75 | 441.71 | 1.287 | 1.7022 | 1.78 |