昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 电力系统分析         考试科目名称 ：       820

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

名词解释 （每题3分，共15分） 额定电压 逆调压 耗量微增率 复合序网 静态稳定性 问答题 （共60分） 电力系统有功功率负荷变化情况与电力系统频率的一、二、三次调整有何关系？（10分） 基本的电能质量指标有哪些？末端用户最常见的电能质量问题是什么？简要分析其产生的原因和解决办法。（10分） 试述PQ分解法是如何利用电力系统特征的，与牛顿拉夫逊法相比有何特征？（10分） 无限大功率电源供电系统三相短路电流的非周期分量出现最大值的条件是什么？（5分） 同步发电机原始方程中的哪些电感系数与转子位置无关？（5分） 简答用小扰法分析单机无穷大母线系统平衡点稳定性的基本模型与步骤，且说明计入比例式励磁控制器作用的模型与经典二阶模型的差异。（10分） 以单机无穷大母线系统为例 ，结合图示说明自动重合闸对提高电力系统暂态稳定性的作用。（10分） 计算题 （共75分） 1．某电力网络等值电路如图1所示，图中给出了各支路电抗标么值。 （1）试列出该网络的节点导纳矩阵。(5分) （2）取节点1为平衡点，节点2为PV点，节点3为PQ点，请写出B’阵与B”阵。（5分） （3）在空载状态下（各节点初始电压为），节点３突然发生三相短路，求。（15分） 图1

昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题

2. 如图2所示的单机无穷大母线系统，元件参数均为归算至同一基准下的标幺值。机端电压的标幺值为1.05，无穷大母线的电压标幺值为1.0，发电机向系统输送的有功标幺值为0.8，求此发电机的功角特性。（15分） 图 2 3. 某水电厂通过SFL1—40000/110型的升压变压器与系统连接，变压器变比为12122.5%/10.5kV，阻抗为，变压器高压母线最大负荷是时高压母线电压为112.09kV，最小负荷是时高压母线电压为115.45kV，要求最大负荷时低压母线的电压不低于10kV，最小负荷时低压母线的电压不高于11kV，试选择变压器的分接头。（15分） 4. 已知某系统接线如图3所示，各元件电抗均已知，当k点发生A相接地短路时，求短路点各序电流、电压及各相电流（kA）、电压(kV)。系统各元件归算至SB=100MVA的电抗标幺值标于图中。（20分） 图 3