《建筑技术综合》考试大纲

- 考试性质

本科目是为建筑学硕士研究生而设置的选拔性考试，要求考生全面系统的掌握建筑构造的相关理论、基本概念、构造原理和构造方法等；掌握建筑热工学、建筑光学、建筑声学的相关内容相关理论的基本概念、原理、方法与技术等相关内容，及运用基本原理解决有关实际问题的能力。

- 考试方式和考试时间

本科目采用闭卷笔试形式，试卷满分为150分，考试时间为3小时。

- 考试内容

- 建筑基本构造

- 建筑物的构造组成、影响构造设计的因素和设计原则；建筑的类型、建筑模数、建筑尺寸的概念。

- 基础和地基的基本概念，地基处理方式与基础的类型，基础埋深与宽度的确定，桩基础的概念。

- 墙体类型和设计要求，墙体及保温节能相关构造，隔墙与隔断构造。

- 楼板层的类型和设计要求，楼板层、地坪层的构造，阳台雨棚的构造。

- 楼梯的种类和组成，各部分尺度与设计要求，楼梯的细部构造。 台阶与坡道的构造。

- 门窗的作用、尺度与分类，门窗与墙体连接的构造。遮阳的类型与构造。

- 屋顶的作用、形式与设计要求，平屋顶和坡屋顶的组成、排水、防水、保温与隔热构造。

- 变形缝的类型、作用与构造。

- 墙面、地面、顶棚普通装修的构造。

- 建筑特殊构造与结构

- 高层建筑结构体系及特征，楼盖及设备层。

- 高层建筑墙体的特点及构造方法，各类幕墙的材料、构造和特点。

- 地下室的防潮防水构造。

- 大跨度建筑结构形式和特点，大跨度建筑屋面构造。

- 中庭天窗的消防安全设计和构造设计要求。

- 石材墙面的构造做法和装饰板材墙面的构造，大理石地面、木地面等特殊地面的构造，吊顶构造。

- 特种门窗中防火门、保温门与隔声门的设计要求与构造。

（三）建筑热工学

- 人与环境的热交换关系

- 室内外热环境描述

- 传热方式

- 围护结构传热及计算，温度分布计算

- 湿度的影响

- 建筑保温

- 建筑防热

- 自然通风

- 建筑日照及遮阳

（四）建筑光学

- 眼睛与视觉特性

- 基本光度单位及简单计算

- 光气候及采光系数

- 天然采光、采光口

- 电光源及灯具

- 室内工作照明

（五）建筑声学

- 声音的物理性质及计量

- 声谱的描述

- 混响时间、赛宾公式、依琳公式

- 多孔吸声材料的吸声机理及吸声特征，穿孔板等吸声结构的吸声机理及吸声特征

- 建筑隔声，隔声罩、隔声屏障，组合墙的隔声计算

- 噪声评价及相关标准，吸声降噪计算

- 各类建筑的音质设计