硕士研究生复试《混凝土结构》考试大纲

使用教材：《混凝土结构设计原理》（上、中册、第五版）东南、天大、同济大学等合编，清华大学主审，北京：中国建筑工业出版社2012.1（面向21世纪、十二五国家级规划教材）

参考教材：《混凝土结构设计原理》（上、下册）滕智明、朱金铨、罗福午等编		  著，北京：中国建筑工业出版社

考题范围：上册第一章至第九章，下册第十章至第十三章

命题方式：选择、是非判断题（约占20%~30%）、简答与问答题（约占40%）、		  计算题（约占30%~40%）

基本要求：

A设计原理与基本构件部分

绪论

- 混凝土结构的概念与发展									*

- 结构的功能与极限状态									    ***

- 混凝土结构的环境类别									    **

材料力学性能

- 混凝土的强度与变形性能									*

- 钢筋的物理力学性能   								    ***

- 混凝土与钢筋的粘结性能									**

结构设计方法

- 作用与效应												*

- 可靠指标与分项系数										**

- 两类极限状态设计方法的概念及实用表达式的应用				***

受弯构件正截面承载力计算

- 梁受力各阶段的特征，配筋率对破坏特征的影响				***

- 承载力计算的基本假定及其意义、矩形及T型的单筋、双筋截面的配筋		计算方法与适用条件									        ***

- 受弯构件的纵筋布置与构造									**

受弯构件斜截面承载力计算

- 无腹筋梁的受剪性能与抗剪机理								**

- 有腹筋梁的破坏形态、特征与抗剪机理						**

- 有腹筋梁斜截面承载力计算方法及其限制条件					***

- 腹筋布置与构造											**

受压构件承载力计算

- 轴心受压构件（普通方箍与螺旋箍筋柱）承载力计算方法		**

- 矩形截面偏心受压构件的破坏形态与破坏特征			        ***

- 偏心受压构件的二阶效应                   				***

- Nu－Mu的相关曲线及其应用					     		**

- 对称配筋与非对称配筋的计算方法和适用条件					***

- 受压构件的钢筋布置与构造									**

受拉构件承载力计算

- 受拉构件正截面承载力计算方法								*

- 偏心受拉与偏心受压构件斜截面抗剪承载力的计算方法			*

受扭构件承载力计算

- 纯扭构件受力性能、破坏特征、设计方法及截面限制条件		**

- 弯、剪、扭构件的相关性与设计方法（规范）					**

- 受扭构件的钢筋布置与构造	要求								**

裂缝宽度与变形计算

- 粘结滑移机理、受弯构件的刚度						     	**

- 影响荷载作用下裂缝宽度的主要因素	、理解最大裂缝宽度与平均裂缝

宽度					                                *

- 裂缝宽度及构件挠度的验算方法及减小裂缝宽度与受弯构件挠度的		措施												     	***

预应力构件

- 各项预应力损失的产生原因及其计算、减小预应力损失的措施	***

- 轴心受拉构件与受弯构件各阶段的应力分析					**

- 轴心受拉构件与受弯构件正截面承载力计算方法				***

- 施工阶段验算与抗裂度验算									**

B结构设计部分

梁板结构

- 梁板结构计算简图、活荷载的不利布置						**

- 塑性铰（线）与塑性内力重分布								***

- 单向板筋梁楼盖按弹性理论和塑性理论的设计方法				***

- 双向板按弹性理论和塑性理论的设计方法						**

- 板中钢筋构造要求											**

单层厂房结构

- 支撑的作用与支撑的布置原则								*

- 排架上荷载的特点与计算									**

- 等高排架的设计计算方法									**

- 排架柱牛腿的设计计算与构造								*

- 柱下单独基础的设计										***

多层框架结构

- 框架的结构布置与受力特点									**

- 风荷载、等效水平地震荷的计算与荷载效应组合				*

- 延性框架及梁柱构件与节点设计								***

*要求熟悉			**要求熟练			***要求熟练掌握并能灵活应用

考试重点：材料基本物理力学性能、受弯构件正截面和斜截面及受压构件的正截面承载力、梁板结构的计算方法与相应概念约占75%，其它约占25%。