855 《水污染控制工程》复习大纲

一、考试的基本要求

要求学生比较系统地掌握污水的物理、化学和生物学性质及其表达方法，掌握污水物理、化学、物理化学和生物处理的基本理论、基本原理及计算方法，熟悉城市污水回用的途径及方法，掌握污泥的处理与处置方法，掌握污水处理厂的系统布置、流程设计和运行管理等方面的知识，培养学生分析和解决实际工程问题的能力。

二、考试方式和考试时间

闭卷考试，总分150，考试时间为3小时。

三、参考书目（仅供参考）

1.《水污染控制工程》(第四版，下册)， 高廷耀、顾国维、周琪主编，高等教育出版社，2015年

2.《排水工程》(第四版，下册)， 张自杰主编,中国建筑工业出版社,2000年

3.《给水排水设计手册》(第三版，第五册），中国建筑工业出版社,2012年

四、试题类型：

主要包括填空题、选择题 、名词解析、简答题、计算题、论述题等类型，并根据每年的考试要求做相应调整。

五、考试内容及要求

第一部分  污水水质和污水出路

掌握：污水的类型与特征，污水的物理、化学及生物性质与污染指标，污水出路与排放标准。

了解：污染物在水体中的自净过程。

第二部分  污水的物理处理

掌握：格栅种类、作用及计算方法，沉淀的基础理论，沉砂池、沉淀池的类型、工作原理及计算方法，气浮法的类型，加压溶气气浮系统的基本原理及组成。

熟悉：隔油池的形式和特点，加压溶气气浮系统的设计计算。

第三部分  污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础

掌握：发酵与呼吸在污水处理中的应用，污水好氧、厌氧生物处理过程中有机物的转化，污水脱氮除磷的基本原理，微生物的生长规律及其对生长环境的要求，微生物生长与底物降解动力学。

熟悉：反应速率和反应级数。

第四部分   活性污泥法

掌握：活性污泥法的基本概念和基本流程，活性污泥法的发展、演变及运行方式，劳伦斯和麦卡蒂模型及应用，气体传递原理，曝气设备的类型及性能指标，曝气池容积、剩余污泥量及需氧量计算，二沉池的基本原理和设计计算，活性污泥系统运行及管理。

了解：生物脱氮除磷活性污泥法工艺及其设计，污水脱氮除磷新技术。

第五部分   生物膜法

掌握：生物膜的结构、组成、净化机理及生物膜法污水处理特征，生物滤池、生物转盘及生物接触氧化池的构造、工艺流程和设计计算。

熟悉：曝气生物滤池的构造与工作原理，生物流化床流态化原理及类型。

第六部分   稳定塘和污水土地处理

掌握：好氧塘、兼性塘、厌氧塘及曝气塘的特点、净化机理和设计方法，人工湿地系统的结构、净化机理、类型和设计方法。

了解：污水土地处理系统的净化原理和工艺类型。

第七部分   污水的厌氧生物处理

掌握：污水厌氧生物处理的基本原理及厌氧消化的影响因素，升流式厌氧污泥床反应器的结构及其工作原理，厌氧反应器的设计和热量计算。

了解：化粪池、普通厌氧消化池、厌氧生物滤池等厌氧生物处理工艺特点。

第八部分  污水的化学与物理化学处理

掌握：化学混凝法、吸附法、氧化和还原法、离子交换法等工艺特点及其在废水处理中的应用。

了解：常用的中和方法、化学沉淀法、萃取法等工艺特点及其在废水处理中的应用。

第九部分   城市污水回用

掌握：污水回用途径，回用水水质基本要求及水质标准，污水回用系统类型及组成，污水回用处理技术方法。

熟悉：污水回用安全措施。

第十部分  污泥的处理与处置

掌握：污泥的来源、特性及数量，污泥的处理工艺，污泥浓缩的原理和计算方法，污泥生物稳定、调理和脱水的方法，污泥最终处置的方法。

熟悉：污泥化学稳定方法。

第十一部分   污水处理厂设计

掌握：污水处理厂设计原则和设计步骤，厂址选择原则，污水处理工艺流程选择的主要因素，污水处理厂平面布置与高程布置的原则。

熟悉：污水处理厂设计依据与资料，设计文件编制，技术经济分析，污水处理厂运行和控制。