- 2019年考试内容范围说明

考试科目代码：空      考试科目名称: 核动力装置

考试内容范围: 一、核动力装置的特点及主要技术指标 1.核动力装置的含义、组成及特点 2.核动力装置的船用条件、主要技术指标 二、反应堆及一回路系统 1.反应堆冷却剂系统的组成、功能、布置形式及其特点 2.压力波动的原因，压力控制与超压保护的方式 3.水质控制系统的功能及特点 4.辅助水系统的功能及特点 5.工程安全设施的功能及特点 6.放射性废物处理的基本原则 三、二回路系统 1.蒸汽系统的设计要求、布置形式及其特点 2.蒸汽排放系统的功能及特点 3.凝水-给水系统的功能及设计要求 4.给水除氧的原理、热力除氧的基本原则 5.循环水冷却系统的功能，自流式、泵流式循环冷却水系统的特点 6.润滑系统的功能、设计要求 7.海水淡化的方式，蒸发法造水的工作原理，造水比的表达式 四、水质监督和水处理 1.金属腐蚀的类型和机理 2.压水堆核动力装置的腐蚀特点 五、核动力装置热力分析 1.压水堆核动力装置的热力循环，蒸汽初、终参数对循环效率的影响 2.废汽回热循环与抽汽回热循环 3.核动力装置的能量平衡计算方法 4.㶲的概念，㶲分析方法，核动力装置㶲分析 六、核动力装置运行与控制 1.核动力装置运行工况 2.核动力装置运行方案 3.核动力装置的启动、功率运行和停堆

考试总分：150分 考试时间：3小时 考试方式：笔试 考试题型：填空选择或判断题（30分） 简答题（80分） 推证题（40分）

参考书目 [1]彭敏俊. 船舶核动力装置. 原子能出版社，2009 [2]臧希年. 核电厂系统及设备. 清华大学出版社，2010