复试科目考试大纲

| 科目名称 | 电力系统继电保护 | 复试专业 | 电力系统及其自动化、电气工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |
| 1、继电保护的基本知识 a）继电保护的基本概念及其在电力系统中的作用 b）继电保护的基本要求及它们之间的关系 △ 2、输电线路保护 a）阶段式电流保护的基本原理和整定计算原则 △ b）方向性电流保护装设方向元件的必要性 △ c）三段式零序电流保护的基本原理和作用 d）距离保护的基本原理和阻抗继电器的动作特性 △ e）影响阻抗保护正确动作的因素 f）纵联差动保护的工作原理和整定计算原则 △ 3、电力变压器保护 a）变压器保护的配置原则、作用 b）变压器纵差动保护的基本原理 △ c）变压器接地和相间保护的工作原理 4、发电机保护 a）发电机保护的配置原则、作用 b）发电机匝间短路保护的基本原理 △ c）发电机失磁保护的工作原理 d）发电机负序电流保护和定子绕组单相接地保护的工作原理 △ 5、自动重合闸装置 a）自动重合闸的类型及其在电力系统中的作用 b）自动重合闸配置原则、工作原理 △ c）继电保护与重合闸的配合 △ 注意：标有“△”的内容为重点掌握内容，要注意多个知识点结合的综合性题目的分析。 |
| 二、考试形式及试卷结构 |
| 闭卷考试，试卷结构为问答分析题。 |
| 参考书目： |
| [1]张保会、尹项根，电力系统继电保护（第2版），中国电力出版社，2010 [2]贺家李等，电力系统继电保护原理（第4版），中国电力出版社，2010 |