复试科目考试大纲

| 科目名称 | 电力系统稳态分析 | 复试专业 | 电力系统及其自动化、电气工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |
| 1、电力系统的基本概念 a）电力系统的基本概念、作用、特点及要求 △ b）额定电压的概念 2、电力系统各元件的特性和数学模型 a）变压器、输电线路、负荷的工作原理及运行特性 b）元件的等值电路及其参数表征 △ c）元件参数的计算（有名值、标幺值） d）电力系统等值电路的形成和化简 3、简单电力网的计算和分析 a) 潮流计算的基本概念 △ b) 电压降落（电压损耗）、功率损耗的基本概念 △ c) 辐射网和环网中潮流分布的计算方法△ d) 功率分点的基本概念 △ e）电力网中潮流调整控制的措施 4、复杂电力系统潮流的计算机算法 a) 电力系统中节点的分类及特征 △ b) 导纳矩阵的形成和修改 c) 牛拉法潮流计算的数学原理 △ d) 雅克比矩阵、修正方程的结构特征 △ e）快速分解法的基本原理、适用范围、修正方程的结构特征 5、电力系统运行方式的调整与控制 a) 无功功率平衡、电压质量的基本概念 b) 电压调整方法及其基本原理、适用范围、调压计算 △ c) 无功功率控制和无功补偿措施 △ d）有功功率平衡、频率调整的基本概念 e）有功电源和有功负荷的功率—频率特性 △ f）频率的一次调整、二次调整的基本概念、调频原理 g）互联系统频率调整原则 △ h）有功功率最优分配数学模型和分配原则 注意：标有“△”的内容为重点掌握内容，要注意多个知识点结合的综合性题目的分析。 |
| 二、考试形式及试卷结构 |
| 闭卷考试，试卷结构为问答分析题和计算题 |
| 参考书目： |
| [1]陈珩，电力系统稳态分析（第4版），中国电力出版社，2015 [2]夏道止，电力系统分析（第3版），中国电力出版社，2017 |