# 仪器分析及应用

# 一、 考试要求

# 1. 掌握仪器分析方法的特点，掌握仪器分析方法的分类。

2. 掌握原子光谱产生的原理，掌握光谱定性分析方法及定量分析方法、原理及应用，光栅单色仪的色散率及分辨率的计算，原子发射光谱仪各组成部分的结构及工作原理。

3. 掌握原子吸收基本原理、定量依据、定量分析方法、计算及应用，掌握空心阴极灯的工作原理，火焰原子化器的工作原理，掌握原子吸收的干扰因素及其消除方法，灵敏度的表示方法，检出限及有关计算，原子吸收光谱仪各组成部件及作用，石墨炉原子吸收法及应用。

4. 掌握主要的电子跃迁类型，掌握紫外可见分光光度计的主要部件及作用，紫外可见分光光度法的原理、定量分析方法及应用， 了解紫外分光光度计结构原理，了解双波长分光光度法原理及应用。

5. 掌握产生红外光谱的条件，掌握常见的基团频率和特征吸收峰，了解常用

的红外光谱仪的主要部件及作用，了解红外法对试样制备的要求，掌握红外吸收光谱法定量分析方法及应用，红外吸收光谱法用于鉴定化合物基团的定性分析及应用。

6. 掌握pH玻璃电极的响应机理，玻璃电极的特性、溶液pH值的计算，了

解离子选择电极选择系数的意义、及由干扰离子引起的测量误差计算，掌握定量分析方法及有关的计算，电位分析法的应用，了解各类离子选择性电极，了解电位滴定中电极体系的选择及滴定终点的确定。

7. 掌握库仑分析法的基本原理，法拉第定律和库仑分析法的应用。

8. 掌握色谱法的基本概念，掌握塔板理论及有关柱效的计算及应用，速率理论及速率理论方程，色谱分离的基本方程及应用，掌握气相色谱固定液的选择方法，掌握气相色谱定性与定量分析方法及有关应用计算，了解气相色谱仪的主要部件、工作原理及作用，掌握气相色谱各条件的选择方法。

二、考试内容：

第一章  绪论

1.考试内容：（1） 仪器分析的特点和局限性，仪器分析的发展趋势。

（2）分析仪器的组成。

（3）仪器分析方法的内容和分类。

2. 考试重点：仪器分析方法的内容和分类。

第二章  原子发射光谱法

1.考试内容：（1）原子发射光谱仪、等离子体、电弧和火花光源，色谱法。

（2）原子发射光谱原理、原子发射光谱定性定量方法及应用。

2. 考试重点：原子发射光谱原理、等离子体光源，内标法定量原理。

第三章  原子吸收光谱法

1.考试内容：（1） 原子吸收光谱法的原理，原子吸收的测量、应用。

（2）原子吸收分光光度计的构造。

（3） 原子吸收光谱法测定中的干扰效应及抑制方法。

2. 考试重点：原子吸收的测量，试样原子化原理，原子吸收光谱仪，火焰原子

化器，石墨炉原子化 。

第四章 可见―紫外分光光度法

1.考试内容：（1） 化合物电子光谱的产生。

（2）分光光度计的构造。

（3） 朗伯－比耳定律及应用。

（4） 吸光度可加性原理。

（5） 定性分析-有机化合物构型确定。

（6） 定量分析方法及应用。

2. 考试重点：化合物电子光谱的产生，朗伯－比耳定律及应用，可见-紫外分光

光度计构造，定量测定方法及应用。

第五章 红外吸收光谱法

1.考试内容：（1）红外光谱法基本原理。

（2）红外光谱仪构造。

（3） 红外吸收光谱法的定量分析及应用。

（4）红外光谱图谱解析。

（5） 红外光谱法的应用。

2. 考试重点：红外光谱的产生原理及条件，红外光谱仪构造及红外吸收光谱法

的应用。

第六章 电位分析法

1.考试内容：（1）金属基指示电极。

（2） 膜电位与离子选择电极。

（3） 直接电位法。

（4）电位滴定法。

2. 考试重点：膜电位，离子选择电极的响应机理，pH值的实用定义，电位滴定法滴定终点的确定及应用，

第七章 库仑分析法

1.考试内容：（1）法拉第电解定律及库仑分析概述。

（2）控制电位电解法及应用。

（3）控制电位库仑分析及应用。

（4）恒电流库仑滴定。

2. 考试重点：法拉第电解定律的表达式及物理意义，库仑分析方法、计算及应用，库仑滴定的装置、原理。

第八章 气相色谱法

1.考试内容： （1）色谱法分类。

（2）色谱法基本原理。

（3） 色谱法定性和定量分析方法。

（4）气相色谱法的特点及应用范围。

（5） 液体固定相，固体固定相。

（6）气相色谱仪的构造，工作原理，常用的四种检测器。

（7）气相色谱测定条件的选择。

（8）气相色谱定性、定量方法及应用。

2. 考试重点：色谱法基本原理，速率理论，气相色谱仪，气相色谱柱，检测器，气相色谱条件的选择，定性和定量分析方法及应用，