# 2021年考试内容范围说明

考试科目代码：      考试科目名称: 辐射剂量监测与防护

考试内容范围: 一、电离辐射与物质的相互作用 1.掌握阻止本领、比电离和射程等基本概念。 2.掌握重带电粒子与物质相互作用的特点。 3.掌握快速电子与物质相互作用的特点。 4.掌握射线与物质相互作用的基本规律。 二、辐射统计规律 1.衰变的统计规律和概率分布。 2.辐射测量中的计数（率）统计误差和误差传递。 3.辐射事件的时间分布。 三、核辐射探测器 1.掌握各类气体探测器和闪烁探测器的工作原理。 2.了解半导体探测器的工作原理。 3.掌握探测器的探测效率、能量分辨、死时间等性能表征参数的含义。 四、核辐射测量方法 1.伽马能谱结构特点与分析方法。 2.用于伽马能谱测量的探测器。 3.用于不同能区中子（热中子、快中子）测量的探测原理和探测器结构。 4.中子能谱测量方法与解谱方法。 五、辐射防护 1.掌握辐射防护基本量的定义并能够使用解决具体问题。 2.掌握辐射生物效应的分类和特点，并能够进行应用。 3.理解辐射防护三原则和基本方法，并能够应用与实际问题。 4.掌握伽马在屏蔽层中衰减的基本规律和屏蔽计算的基本方法。 5.掌握中子在屏蔽层中的减弱原理和中子源屏蔽的基本方法。 6.掌握内照射次级限值和导出限值的概念。

考试总分：150分 考试时间：3小时 考试方式：笔试 考试题型：简答题（100分） 计算题（30分） 综合题（20分）

参考书目 [1]陈伯显，张智.核辐射物理及探测学，哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社，2011年8月。 [2]夏益华.高等电离辐射防护教程，哈尔滨：哈尔滨工程大学出版社，2010年7月。