2020年博士研究生招生考试初试考试大纲

- 科目代码：3023

- 科目名称：现代测试技术

- 适用专业：机械工程、车辆工程、自动控制、电子信息、载运工具运用工程、测控技术与仪器

- 参考书目：《机械工程测试技术基础》（第三版） 熊诗波 黄长艺 机械工业出版社，2011

- 考试时间：3小时

- 考试方式：笔试

- 总　　分：100分

- 考试范围：

- 1、测试系统的组成。

- 2、信号及其描述和分类、周期信号、非周期信号、随机信号。

- 3、测试装置基本特性、测量系统的静态特性、测量系统的动态特性、实现不失真测量的条件、测量系统动态特性参数的测定。

- 4、各种传感器的类型、原理及其应用。

- 5、模拟信号的获取与处理、信号的调制与解调、信号的放大与滤波、模拟信号的显示与记录和数据传输技术。

- 6、数字信号的获取与处理、信号分析常用的方法、常用的非稳态信号分析方法、非稳态信号的时频特性。

- 7、测量误差分析系统误差的发现准则、系统误差的发现与剔除、直接测量结果的表达及误差估计、间接测量结果的误差估计等。

- 8、虚拟仪器及LabVIEW技术。