硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：暖通空调

一、考试大纲援引教材

《暖通空调》第二版 中国建筑工业出版社 陆亚俊 2007

二、考试要求：

要求考生全面系统地掌握暖通空调技术的基本理论、技术及要求，具备较强的分析与解决暖通空调问题的能力。

三、考试内容：

1. 绪论

a. 采暖通风与空气调节的含义。

b. 采暖通风与空气调节系统的工作原理。

c. 采暖通风与空气调节系统的分类。

d. 采暖通风与空调技术的发展概况。

2. 热负荷、冷负荷与湿负荷计算

a. 室内外空气计算参数。

b. 冬季建筑的热负荷。

c. 夏季建筑围护结构的冷负荷

d. 室内热源散热引起的冷负荷

e. 湿负荷

f. 新风负荷

g. 空调室内的冷负荷与制冷系统的冷负荷

3. 全水系统

a. 全水系统的末端装置。

b. 热水采暖系统。

c. 高层建筑热水采暖系统。

d. 热计量热水采暖系统。

e. 热水采暖系统的作用压头。

f. 热水采暖系统的水力计算。

g. 热水采暖系统的失调与调节。

h. 全水风机盘管系统。

4. 蒸汽系统

a. 蒸汽采暖系统。

b. 蒸汽系统专用设备。

5. 辐射采暖与辐射供冷

a. 辐射采暖（供冷）的定义与辐射板的分类。

b. 辐射采暖系统。

c. 辐射采暖系统的设计计算。

d. 电热膜辐射采暖。

e. 辐射供冷。

6. 全空气系统与空气—水系统

a. 全空气系统与空气—水系统的分类。

b. 湿空气的焓湿图及其应用。

c. 全空气系统的送风量和送风参数的确定。

d. 空调系统的新风量。

e. 定风量单风道空调系统。

f. 定风量单风道空调系统的运行调节。

g. 定风量双风道空调系统。

h. 变风量空调系统。

i. 全空气系统中的空气处理机组。

j. 空气-水系统。

k. 空调系统的自动控制。

l. 空调系统的选择与划分原则。

7. 冷剂式空调系统

a. 冷剂式空调系统的特点。

b. 空调机组的分类。

c. 房间空调器。

d. 单元式空调机组。

e. 多联式空调机组。

f. 水环热泵空调系统。

g. 机组系统的适用性。

8. 工业与民用建筑的通风

a. 工业与民用建筑中的污染物。

b. 室内空气品质的评价与必需的通风量。

c. 全面通风和稀释方程。

d. 全面通风系统。

e. 局部通风系统与事故通风。

f. 排风罩。

g. 空气幕。

h. 自然通风基本原理。

i. 热车间的自然通风和隔热。

j. 通风房间的空气平衡和热平衡。

k. 改善室内空气品质的综合措施。

9. 悬浮颗粒与有害气体净化

a. 卫生标准和排放标准。

b. 工业建筑的除尘系统。

c. 悬浮颗粒分离机理和设备分类。

d. 除尘器与空气过滤器的技术性能指标。

e. 空气过滤器。

f. 袋式除尘器。

g. 重力除尘器和惯性除尘器。

h. 旋风除尘器。

i. 湿式除尘器。

j. 电除尘器。

k. 有害气体的处理方法与设备。

10. 民用建筑火灾烟气的控制

a. 建筑火灾烟气的特性及烟气控制的必要性。

b. 火灾烟气的流动规律与控制原则。

c. 自然排烟。

d. 机械排烟。

e. 加压防烟。

11. 室内气流分布

a. 对室内气流分布的要求与评价。

b. 送风口和回风口。

c. 典型的气流分布模式。

d. 室内气流分布的设计计算。

12. 特殊建筑环境的控制技术

a. 洁净室与生物洁净室的基本概念。

b. 洁净室和生物洁净室的空调系统。

c. 恒温恒湿空调。

d. 除湿系统。

e. 低温空调系统。

13. 管路系统和消声隔振

a. 空调水系统。

b. 水系统的定压及其设备。

c. 循环水泵的选择。

d. 管道热应力及热补偿。

e. 管道与设备的保温。

f. 管路附件及器具。

g. 暖通空调水系统的水质管理。

h. 风管系统及设计要点。

i. 空调、通风系统的消声。

j. 隔振与设备房的噪声控制。