《906智能仪器仪表设计综合》考试大纲

一、考试要求

本课程要求学生建立仪器仪表整机系统的概念，掌握智能仪器仪表的基本结构及工作原理；掌握数据采集技术；掌握并能够灵活运用多种类型信号输出通道接口技术、外设接口与通信技术、智能仪器的基本数据处理算法。考试既注重对智能仪器仪表相关的基本概念、基本理论的理解和分析，又重视对智能仪器仪表基本设计能力的考核。

二、考试内容

1．智能仪器仪表概述

（1）仪器仪表的分类、基本结构与特点；

（2）智能仪器仪表发展的主要技术。

2．智能仪器仪表的数据采集技术

（1）测量放大器；

（2）采样保持电路及常用芯片；

（3）常用A/D转换器与微处理器的接口技术；

（4）数据采集系统设计。

3.智能仪器仪表的输出通道接口技术

（1）模拟量输出与接口，主要包括模拟量输出通道的组成结构；D/A转换器的主要性能指标，常用D/A转换器与微处理器的接口；

（2）数字量输出与接口，主要包括光耦合器及其接口，继电器及其接口技术。

4. 智能仪器的外设处理技术

（1）非编码式键盘电路及编程；

（2）LED、LCD显示器的类型、工作原理及其应用。

5. 智能仪器的通信接口技术

（1）RS-232C 、RS-422/485总线标准，基于RS-232C的单片机通信技术；

（2）USB的特点与基本特性、数据传输过程。

6.数据处理与软件设计

（1）克服随机误差的数字滤波算法；

（2）标度变换，量程自动转换；

（3）智能仪器常用的自检算法、控制算法。

7. 智能仪器仪表的总体设计

（1）智能仪器仪表的方案设计；

（2）传感器的选型、微处理器的选择、主要元器件的选择；

（3）软件框架设计。

三、推荐教材

1.《智能仪器原理及应用》(第4版)，赵貌泰，电子工业出版社.2015年，ISBN:9787121265471

2.《单片机原理及接口技术(C51编程)》（第一版），张毅刚，人民邮电出版社，2011年，ISBN: 9787115256652

3. 《自动检测技术》（第一版），梁森、王侃夫等，机械工业出版社，2014，ISBN:9787111155430