南京信息工程大学研究生招生入学考试考试大纲

电气安全技术

科目代码：T15

科目名称：电气安全技术

第一部分    课程目标与基本要求

- 课程目标

介绍电气安全基础知识、电流对人体的伤害、直接接触电击防护、间接接触电击防护、剩余电流动作保护装置、电气防火防爆、静电防护以及雷电防护的内容。

二、基本要求

要求学生掌握有关内容的基本知识、基本原理和基本方法，具有从事安全工程专业的基本知识、技能和相关理论。

第二部分    课程内容与考核目标

- 了解电路的基础知识，掌握电路及其常用物理量的基础理论、定义、性质、研究对象。

- 掌握电气安全的基础知识。

- 掌握电气事故的特点、分布规律和类型。

- 掌握电流对人体伤害程度的影响因素及各因素如何影响伤害程度。

- 掌握电流对人体危害的类型及原理。

- 掌握人体触电的基本急救方法和注意事项。

- 掌握绝缘击穿的机理和绝缘材料的性能。

- 掌握屏护的目的和方法，及各种线路和设备之间的最小安全距离。

- 熟悉安全电压的应用。

- 掌握接地电网与不接地电网的安全性有何不同。

- 掌握保护接地的原理、保护接零的原理。

- 掌握几种不同接地的应用及接地电阻的大小。

- 掌握剩余电流动作保护装置的分类、结构和工作原理。

- 掌握剩余电流动作保护器误动作和拒动作的原因。

- 了解剩余电流动作保护装置的安装和运行方法。

- 掌握电气火灾爆炸的主要原因、危险性的分类、危险场所的划分。

- 掌握电气防火防爆理论及防爆电气设备的选择。

- 掌握静电的特点和其对安全生产过程的危害性。

- 掌握静电产生的基本和规律、及静电防护的主要措施。

- 理解雷电产生的原理和发展过程。

- 掌握雷电产生的特点和危害。

- 掌握雷电的主要防护措施。

- 了解工程爆破在国民经济中的应用。

第三部分    有关说明与实施要求

1、考试目标的能力层次的表述

本课程对各考核点的能力要求一般分为三个层次用相关词语描述：

较低要求——了解；

一般要求——理解、熟悉、会；

较高要求——掌握、应用。

一般来说，对概念、原理、理论知识等，可用“了解”、“理解”、“掌握”等词表述；对计算方法、应用方面，可用“会”、“应用”、“掌握”等词。

2、参考书目：无指定参考书目。

3、其他规定：考试方式为闭卷笔试，总分100分，考试时间为120分钟。