河南科技大学2021年硕士生招生考试初试

自命题科目考试大纲

| 学院名称 | 科目代码 | 科目名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农业装备工程学院 | 978 | 传感器与检测技术 |  |

说明栏：各单位自命题考试科目如需带计算器、绘图工具等特殊要求的，请在说明栏里加备注。

河南科技大学硕士研究生招生考试

《传感器与检测技术》考试大纲

考试科目代码：  978   考试科目名称：   传感器与检测技术

一、考试基本要求及适用范围概述

《传感器与检测技术》考试大纲适用于河南科技大学农业工程与信息技术专业学位硕士研究生入学考试。测试考生对传感器与检测技术的主要内容：

1、熟练掌握各种常用传感器的原理、结构、组成、特性、标定以及具备根据具体测试对象、测试要求、测试环境选择合适测量原理和测量方法的能力。

2、了解和掌握常用传感器的测量电路，如对传感器输出信号的转换、放大、滤波等电路，并能对上述电路的参数进行计算。

3、常用传感器主要包括应变片式电阻传感器、电容式传感器、电感式传感器、涡流式传感器、压电式传感器、磁电式传感器、光电式传感器、霍尔式传感器、光纤传感器、光栅传感器、超声波传感器、热电式传感器等。

4、了解和掌握电参数测量包括电压测量、电流测量、电抗测量、频率时间测量、相位差测量等。

5、了解和掌握非电量测量包括长度及线位移测量、角度及角位移测量、速度、转速及加速度测量、力、力矩及应力测量、温度测量、流量测量、压力测量、振动测量等。

6、了解和掌握测量与测量误差的基本概念、测量误差的性质与基本规律、最佳估计值、测量不确定度及其评定。

7、能够对产生的误差原因进行分析，能够掌握各种补偿电路及参数计算。

8、具有设计简单测试系统的能力，如温度系统设计、转速系统设计、位移系统设计、压力系统设计等。

二、考试形式

闭卷，笔试，考试时间180分钟，总分150分。

试卷结构：

1、电参数测量                        约30分

2、非电量测量                        约40分

3、误差分析及电路补                  约40分

4、设计简单测试系统                  约40 分

题型：术语解释、选择、填空、简答、综合计算、综合设计。

三、考试内容

（一）电参数测量

电压测量、电流测量、电抗测量、频率时间测量、相位差测量。

（二）非电量测量

长度与线位移、角度与角位移、力、力矩、应力、速度、加速度、转速、温度等的测量。

（三）误差分析及电路补偿计算

误差理论的基本概念，测量误差的性质与基本规律，误差产生的原因以及解决办法。

（四）设计简单测试系统

温度系统设计、转速系统设计、位移系统设计、压力系统设计。

四、考试要求

（一）电参数测量

考试要求

1、电压的测量：能够分析输入电阻的影响及用公式计算来消除负载效应对测量结果的影响。

2、电流的测量：能够判断使用的仪器以及电流互感器的计算。

3、电抗的测量：了解和掌握电桥法、谐振法、转换器法。

4、频率时间测量：电子计数法及误差分析。

5、相位差测量：了解示波器法与转换电压法。

6、综合运用以上内容进行合理地分析判断、选择和计算。

（二）非电量测量

1、掌握各种非电量测量在不同条件下适用的传感器与测量电路。

2、能够求出最终输出电压与非电量参数的关系式或者函数。

3、了解和掌握影响最终输出结果的因素。

（三）误差分析及电路补偿计算

1、掌握绝对误差、相对误差、引用误差、不确定度及仪表的精度等级并能够计算。

2、能够分析误差产生的原因并进行补偿，尤其要掌握电路补偿的计算。

3、对以上内容能够综合运用相关理论进行合理地分析、判断、选择和计算。

（四）设计简单测试系统

1、能够根据给出的仪器、电子器件、模块等设计简单的测量系统。

2、对所给器件出现异常时能够根据实际情况改进系统仍然完成相同的功能。

3、要了解实际器件的常用型号与搭建电路方法。

4、对设计系统评价。

五、主要参考教材（参考书目）

《传感器与检测技术原理及实践》 付家才  中国电力出版社