# 2021年硕士研究生考试

复试《水质工程学》科目考试大纲

一、考查目标

考查学生对给水处理的基本概念、基本理论和基本方法，常用给水处理工艺，给水处理构筑物的构造和工作原理，污水处理方法、基本概念以及活性污泥法、生物膜法、物理化学法等净化机理的掌握程度，同时考查学生对水处理技术现状与发展趋势的了解，以及运用所学的专业知识解决污水处理问题的能力。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

满分为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

给水处理部分占50%，污水处理部分占50%，其中：

1.给水处理中生活饮用水处理部分约占45%

2.工业用水处理部分约占5%。

3.污水的性质与污染指标、水体污染与自净、污水的物理处理（约占6%）

4.活性污泥法、生物膜法（约占18%）

5.深度处理（除磷脱氮等）（约占7%）

6.自然生物处理法（约占4%）

7.污泥处理（约占5%）

8.工业废水处理（约占10%）

（四）试卷题型结构

1.名词解释(约占12%)  2.简要回答问题（约占48%）  3.论述分析题（约占40%）

三、考查内容及要求

第一部分  生活饮用水处理及工业给水处理

# （一）生活饮用水处理

1.给水处理概论

(1)了解水源类型及水质特点，目前我国水源的污染情况。

(2)了解用户对水质的要求。了解《生活饮用水卫生水质标准》GB5749-2006，掌握水质指标类型、几项常规指标及限值。

(3)了解不同水源及不同用途给水处理的工艺方法。

(4)了解和掌握生活饮用水处理的新理论、新技术、新工艺、新设备。

2.混凝

(1)掌握水中胶体稳定性、硫酸铝在水中的化学反应。掌握混凝机理。

(2)掌握常用混凝剂和助凝剂。

(3)掌握混凝动力学，混凝过程的要求和控制指标。

(4)掌握影响混凝效果的主要因素。

(5)了解混凝剂配置和投加方法。

(6)了解混合、反应（絮凝）工艺的类型、特点及设计计算。

3.沉淀和澄清

(1)掌握悬浮颗粒在静水中的自由沉淀、拥挤沉淀。

(2)掌握理想沉淀池理论、凝聚性颗粒沉淀过程、沉淀效果影响因素和平流沉淀池的构造。

(3)掌握浅池理论，斜板与斜管沉淀池的特点。

(4)掌握澄清原理、机械搅拌澄清池的构造、特点与原理。

(5)了解沉淀池、澄清池的设计计算方法

4.过滤

(1)掌握过滤机理，过滤水力学。

(2)了解滤料和承托层。

(3)了解滤池冲洗方法，掌握配水系统类型、特点、原理与构造。

(4)掌握普通快滤池、V型滤池的特点、构造与原理。

(5)了解虹吸滤池、无阀滤池、移动罩冲洗罩滤池、双阀滤池的特点、构造与原理。

(6) 能够进行滤池的简单设计计算。

5.消毒

(1)掌握氯消毒、二氧化氯消毒的原理与特点。

(2)了解其它消毒方法与原理。

(3)了解消毒副产物问题。

6.水的其它处理方法

(1)了解地下水除铁除锰原理与方法的发展现状。

(2)掌握接触氧化除铁法工艺。

(3)了解含氟水的处理方法与原理。

（二）工业给水处理

了解工业用水对水质的要求与特点。

1.软化

(1)了解药剂软化方法，掌握石灰软化法原理。

(2)掌握阳离子交换树脂的基本特性，离子交换原理。

(3)掌握离子交换软化方法与系统。掌握逆流再生固定床，掌握强酸性氢型阳离子交换树脂交换出水水质变化全过程。掌握氢-钠并联和串联软化方法与原理。

# 2.苦咸水淡化与除盐

(1)掌握阴离子交换树脂工艺特性，掌握阴离子交换器运行过程；掌握复床除盐系统类型和特点；了解离子交换双层床；了解混合床除盐原理，及其再生过程。

(2)掌握电渗析器工作原理、电流效率与极限电流密度，极化和沉淀。

(3)了解反渗透膜及其透过机理，反渗透装置。了解超滤膜、纳滤膜特点及其工作过程，超滤法、纳滤法在水处理中的应用。

# 3.循环水的冷却

(1)了解冷却构筑物类型，冷却塔的组成部分、作用与要求。

(2)了解水的冷却原理。

4.循环冷却水水质处理

(1)了解循环冷却水水质的任务与要求

(2)掌握循环冷却水系统结垢与腐蚀的原因、原理。

(3)了解循环冷却水系统运行过程。

(4)掌握循环冷却水系统防腐、阻垢的方法与原理。

第二部分 污水处理

（一）污水的性质与污染指标

1.了解污水的特征。

2.掌握有机物污染指标。

（二）水体污染与自净

1.掌握水体污染与自净的基本规律

2.掌握氧垂曲线及其理论。

（三）污水的物理处理

1.掌握沉淀理论基础，沉淀的类型及特征。

2.掌握沉砂池、沉淀池的功能、分类。了解沉淀池的改造与发展。

（四）污水的生物处理——活性污泥法

1.掌握活性污泥的组成及评价指标，净化过程与机理，有机物降解与污泥增长、需氧的关系，环境因素的影响。

2.掌握莫诺方程式和劳伦斯—麦卡蒂方程式。

3.掌握活性污泥处理系统运行方式的基本流程及特点等。

4.掌握活性污泥处理系统的新工艺，如SBR工艺、AB工艺、氧化沟。

5.掌握氧转移的基本原理及影响因素。

6.掌握曝气池容积的计算。

7.熟悉活性污泥系统中的异常现象。

（五）污水的生物处理——生物膜法

1.掌握生物膜法的基本原理与净化过程。

2.了解生物滤池的分类、特征、构造。

3.了解生物转盘的分类、构造。

4.掌握生物接触氧化法的特点、构造。

（六）污水的自然生物处理

1.掌握生物氧化塘的类型和净化原理。

2.了解土地处理法的基本原理、分类及对水质的要求。

（七）污水的深度处理与处置

1.掌握污水生物脱氮的原理及典型流程图。

2.掌握生物除磷的原理及典型流程图。

3.了解污水的消毒处理及城市污水回用的途径和处理技术。

（八）污泥处理

1.了解污泥的性质与分类，污泥浓缩的目的与方法。

2.掌握污泥厌氧消化的机理与影响因素。

3.熟悉污泥脱水的方法。

（九）工业废水的化学处理

1.掌握过滤中和法的原理及的应用。

2.熟悉氢氧化物沉淀法，硫化物沉淀法，钡盐沉淀法。

3.掌握碱性氯氧化法基本原理及应用，熟悉臭氧氧化法的臭氧接触设备。

4.掌握分解电压产生的原因，掌握电解法处理含铬废水的原理。

（十）工业废水的物理化学处理

1.了解混凝法在废水处理中的应用及特点。

2.掌握气浮的基本原理，掌握气浮方法的分类，掌握加压溶气法的工艺，

3.掌握吸附的类型、吸附等温线的形式，熟悉吸附再生方式，掌握吸附的影响因素。

四、考试用具说明

考试需携带计算器（科学计算器），直尺、黑色签字笔、铅笔、橡皮。

五、参考书目

1. 《给水工程》（第四版），严煦世、范瑾初主编，中国建筑工业出版社出版, 2015.第4部分为给水处理（第14～22章）和第5部分为水的冷却和循环冷却水水质处理（第23和24章）

2. 《水质工程学》（第二版）（上册），李圭白、张杰主编，中国建筑工业出版社出版，2013.

3. 《排水工程》（第五版）（下册），张自杰主编，中国建筑工业出版社，2015.