实验课程内容与学时分配

| 序号 | 实验项目名称 | 内 容 提 要 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绪论 | ⑴分析地球化学的形成和发展；⑵常量元素的分析方法；⑶ 微量元素的分析方法；⑷ 稳定同位素分析；⑸表面热电离质谱；⑹样品的野外采集及室内处理方法;⑺地球化学分析中数据误差的来源。 | 8 |
| 2 | 样品的称量及酸溶法 | ⑴了解超净实验室的操作规程及注意事项、熟悉工作环境；⑵正确掌握天平的使用；⑶学习酸法溶样及密封高温钢罐溶样系统。 | 12 |
| 3 | 样品的常量元素分析:电位滴定分析 | ⑴ 了解电位滴定仪的分析原理和流程；⑵掌握电位滴定仪的基本操作；⑶ 学习电极的保养和维护 | 5 |
| 4 | 样品的常量元素分析:离子色谱分析 | ⑴了解IC分析流程及影响离子色谱分离的主要因素；⑵掌握IC的基本操作；⑶ 学习淋洗液及标准溶样的配制与保存。 | 5 |
| 5 | 样品的微量元素分析:高分辨率电感耦合等离子体质谱分析 | ⑴ 掌握加内标定容法；⑵了解HR-ICP-MS分析流程、各种参数的含义及影响分析精度与准确度的主要因素；⑶掌握HR-ICP-MS仪器的基本操作；⑷ 学习运用标准进行监控及数据的校正。 | 8 |
| 6 | 样品的同位素分析:热电离质谱分析 | ⑴ 掌握树脂分离提纯法；⑵学习同位素分析的点样技术；⑶了解TIMS分析流程、各种参数的含义及影响分析精度与准确度的主要因素。 | 8 |
|  | 样品的同位素分析:多接收等离子质谱分析（溶液法） | ⑴ 了解连MC-ICPMS的分析原理及流程；⑵掌握MC-ICPMS的基本操作;⑶了解各输出结果及相关参数的含意。 | 8 |
| 7 | 样品的同位素分析:C、H、O、N同位素的样品预处理技术 | ⑴ 了解硅酸盐氧同位素分析的BrF5法；⑵学习碳酸盐样品碳氧同位素分析的磷酸盐法；⑶了解FlashEA, Gas Bench，TC/EA的实验条件、工作原理及操作注意事项。 | 8 |
| 9 | 样品的同位素分析:气体同位素质谱 Gas-IRMS | ⑴ 了解气体同位素质谱仪的分析原理及流程；⑵掌握气体同位素质谱仪的基本操作,学习用空白和标准物质确定仪器状态及设定Method文件；⑶了解各输出结果及相关参数的含意。 | 4 |
| 10 | 微区分析技术:激光剥蚀等离子质谱分析LA-ICPMS（LA -MC-ICPMS） | ⑴了解激光剥蚀系统工作原理，同位素分馏效应的来源；⑵学习内标的选择，了解仪器检出限；⑶了解样品测定方法及数据处理方法。 | 6 |